Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1

150 85 Praha 5 - Malá Strana

IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále také „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

na podlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„15-153 Motorová čerpací stanice“

Preambule:

Tato podlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle § 12, odst. 2 zákona na dodávku 
(dle § 8 zákona) je zadávána v otevřeném zadávacím řízení (dle § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na „15-153 Motorová čerpací stanice“ (dále také jen „smlouva“). Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek:

514 143

PRAHA

2015

Obsah

1.	Účel veřejné zakázky	3

2.	Vymezení předmětU veřejné zakázky	3

3.	Místo plnění veřejné zakázky	3

4.	Doba plnění veřejné zakázky	3

5.	Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky	3

6.	Technické podmínky	3

7.	požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů	3

8.	kvalifikační předpoklady	4

9.	Požadavky na způsob Zpracování nabídkové ceny	5

10.	nabídka	5

11.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	7

12.	Obchodní a platební podmínky	7

13.	Hodnocení nabídek	7

14.	Otevírání obálek s nabídkami	7

15.	Zadávací lhůta	8

16.	Další Podmínky	8

17.	oprávněné osoby zadavatele	8

18.	Přílohy	8

Příloha č. 1 – Technické podmínky	9

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy	12

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky	13

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů	14

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti	15

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče	16

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení uchazeče	17

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení uchazeče	18

# Účel veřejné zakázky

Předmět VZ bude použit pro účely řešení krizových situací a likvidací jejich následků, zejména k zásahové činnosti HZS ČR při odčerpávání vody ze zatopených oblastí a objektů.

# Vymezení předmětU veřejné zakázky

Jedná se o nákup 1 ks motorové čerpací stanice - požárního čerpacího kontejneru pro velkoobjemové čerpání vody, která je nezbytnou dodávkou v oblasti prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií, a to na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR (dále také „KCE“).

## Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ

Kód CPV předmětu zakázky: 42122100-1 Čerpadla na kapaliny

# Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je:

HZS Středočeského kraje

Územní odbor Mladá Boleslav, požární stanice Mladá Boleslav

Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

# Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena do 5 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

# Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

- Uchazeč může podat jen jednu nabídku.

- Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

# Technické podmínky

Technické podmínky KCE, zpracované Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR pod č.j. MV-3695-1/PO-OKR-2015 ze dne 09. ledna 2015 jsou uvedeny v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace a obsahují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci a užitné vlastnosti KCE.

Umístění požadované publicity (loga) na technice bude písemně upřesněno ze strany zadavatele při podpisu kupní smlouvy podle vysoutěžené techniky.

# požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se pro účely této veřejné zakázky rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

- splnění technických kvalifikačních předpokladů.

## Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady, které jsou stanoveny zákonem a doklady, či prohlášeními požadovanými zadavatelem v této ZD.

## Prokázání kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (dle § 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze Seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění těchto bodů:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

## Pravost a staří dokladů (§ 57 zákona)

Uchazeč předloží doklady požadované zadavatelem v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn po uchazeči požadovat originály nebo ověřené kopie listin prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy. Nesplnění této podmínky ze strany uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle článku 10., odst. 10.3, písm. j) této ZD starší 90 kalendářních dnů.

## Jistota (§ 67 zákona)

Zadavatel jistotu nepožaduje.

# kvalifikační předpoklady

## Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona. Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3, písm. d) zákona lze využít čestné prohlášení (lze využít Přílohu č. 4 k této ZD), které bude podepsané uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

## Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 56 odst. 1 zákona následujícím způsobem:

- Písm. a) - seznamem minimálně jedné významné dodávky obdobného charakteru (motorová čerpací stanice) v minimálním objemu 2,0 mil. Kč bez DPH realizované dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejího rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení nebo jiný doklad podle § 56, odst. 1, písm. a) zákona pro každou dodávku zvlášť, pokud osvědčení nebo jiný doklad nebyl vystaven jedním odběratelem pro více dokladovaných dodávek, které však byly realizovány zvlášť.

- Písm. e) - popisem věci určené k dodání, tj. popis KCE včetně uvedení obchodního názvu, s doložením konkrétní technické a jiné dokumentace, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem. Pokud jsou pro doplnění popisu použity ilustrativní fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení, musí být doplněny nápisem „ilustrativní …“. Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné schéma KCE se základními parametry a jeho základní technické vlastnosti.

## Ekonomická a finanční způsobilost

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá uchazeč čestným prohlášením dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona (lze využít Přílohu č. 5 k této ZD).

# Požadavky na způsob Zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena (kupní cena dodávky) musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu
a kvalitě.

- Celková nabídková cena předmětu veřejné zakázky bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH v tabulce v Příloze č. 3 (Krycí list nabídky) této ZD. Maximální nabídková cena nepřesáhne částku 2 500 000,- bez DPH.

- Celková nabídková cena musí být stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky (doprava do místa plnění, clo, příslušenství, zaškolení obsluhy apod.). Nabídková cena v sobě bude zahrnovat současně cenu za předvedení funkčnosti a uvedení předmětu veřejné zakázky do provozu v souladu s právními normami a předpisy České republiky.

- Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy (Příloha č. 2 k této ZD) v CZK v členění:

- celková cena předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- celková hodnota DPH,

- celková cena předmětu veřejné zakázky včetně DPH.

- Nabídkovou cenu nelze při plnění předmětu smlouvy překročit.

- Uchazeč odpovídá za úplnost ohodnocení veřejné zakázky dle technických podmínek předmětu veřejné zakázky stanovené v ZD.

# nabídka

## Obsah a struktura nabídky

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona. Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu
s následujícím členěním:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku (dle Přílohy č. 3 této ZD).

- Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh.

- Nabídková cena dodávky za předmět veřejné zakázky (zpracovaná v souladu
s článkem 9 této ZD, uvedená na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 této ZD).

- Doklady prokazující splnění kvalifikace (základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, technické kvalifikační předpoklady, ekonomická a finanční způsobilost ve struktuře a rozsahu dle článku 8 této ZD).

- Doklady podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 6, 7, 8 k této ZD).

- Návrh kupní smlouvy zpracovaný podle přiloženého vzoru (dle Přílohy č. 2 k této ZD) s přílohami tvořícími její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doplněný o:

- identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,

- nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. III. návrhu smlouvy,

- Technické podmínky – viz. Příloha č. 1 této ZD.

- Technickou specifikaci prodávajícího – popis KCE splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 této ZD. Technická specifikace KCE 
a její vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek stanovených zadavatelem. V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů. Součástí popisu předmětu plnění musí být mimo jiné schéma KCE se základními parametry a jeho základní technické vlastnosti,

- v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

## Nabídka nevyhovující požadavkům

Nabídka, která nevyhoví požadavkům podle zákona a zadavatele, bude komisí vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

## Podání nabídky uchazeče

Podmínky pro podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanovuje:

- uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, nebo elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele https://zakazky.sshr.cz,

- uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku (v souladu s čl. 5 této Zadávací dokumentace).

- pokud uchazeč podá nabídku v listinné podobě, musí být nabídka předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Motorová čerpací stanice“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“,

- na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 zákona,

- obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,

- nabídka musí být zpracována v českém jazyce včetně požadovaných příloh, jednotlivé listy nabídky musí být řádně očíslovány a mechanicky zabezpečeny proti výměně,

- v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle ustanovení § 17, písm. d) zákona,

- uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

- uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, 
do 2015 do 12:00 hodin, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době od 7:30 do 16:00 hod., PÁ v době od 7:30 do 12:00 hod., poslední den tj. 11. srpna 2015 do 12:00 hodin, elektronickou nabídku je uchazeč povinen doručit zadavateli nejpozději do 11. srpna 2015 do 12:00 hodin, a to prostřednictvím Profilu zadavatele https://zakazky.sshr.cz,

- nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto úkonu osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

  - Žádost dodavatele o případné dodatečné informace k této ZD je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na adresu Správy státních hmotných rezerv nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK“ (elektronická adresa nástroje E-ZAK je https://zakazky.sshr.cz) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 10. odst. 10.3, písm. j) této ZD.

  - Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou budou dodatečné informace odeslány,

  - Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s § 49 zákona.

# Obchodní a platební podmínky

Veškeré smluvní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy (uvedené 
v Příloze č. 2), která je nedílnou součástí této ZD.

# Hodnocení nabídek

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH), která bude uchazečem sestavena postupem a ve struktuře podle článku 9 a Přílohy č. 3 této ZD.

# Otevírání obálek s nabídkami

  - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 11. srpna 2015 ve 12:15 hodin na adrese: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

  - Otevírání obálek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel.

# Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu 
s § 43 zákona na 120 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

# Další Podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným 
z uchazečů dle podmínek stanovených v § 84 zákona.

- Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

- Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace 
o veřejné zakázce.

- V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

- Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

- Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

- Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace 
v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# oprávněné osoby zadavatele

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Ing. Karel Čech, telefon: 222 806 226, email: kcech@sshr.cz.

# Přílohy

Příloha č. 1 - Technické podmínky  pro motorovou čerpací stanici

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 8 - Čestné prohlášení uchazeče.

| V Praze dne ……………………… | ……………………………………………………… Ing. Zbyněk Raichl, CSc. ředitel Odboru zakázek Česká republika – Správa státních hmotných rezerv |
| --- | --- |

### Příloha č. 1 – Technické podmínky

„Motorová čerpací stanice“

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro motorovou čerpací stanici

- Předmětem veřejné zakázky je pořízení motorové čerpací stanice, tedy požárního kontejneru čerpacího pro velkoobjemové čerpání vody (dále jen „KCE“).

- KCE v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem (dále jen „PKN“) musí splňovat požadavky:

- předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,

- uvedené v této technické specifikaci.

- KCE musí být konstruován pro manipulaci a přepravu na PKN s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Výška oka KCE musí být 1570 mm.

- KCE musí umožňovat použití manipulačních prostředků a systémů pro vyložení:

- hydraulické ruky, jeřábu (konstrukční řešení umožňuje použití rozdílných typů standardně používaných závěsných háků),

- oka pro háky musí být uzpůsobeny k použití závěsných háků na obou stranách skříně např. pro vrtulníky vybavené jeřábovým systémem.

- KCE musí být konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci. Konstrukce KCE musí umožňovat jeho plné použití po složení z PKN na zem.

- KCE je čerpací agregát umístěný v kontejneru, který musí obsahovat:

- čerpací jednotku s vývěvou,

- pohonnou jednotku,

- ovládací a kontrolní prvky,

- elektrickou výbavu.

- Požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. KCE splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

Příslušenství KCE dodané dodavatelem (výrobcem), uložené buď uvnitř KCE, nebo v úložných prostorech na střeše KCE:

- zpětná klapka výtlaku s výpustným ventilem,

- výtlačné koleno DN 400 / DN 350,

- sací koš DN 400 se zpětnou klapkou,

- sestava sacího řádu - 4 ks pryžových sacích hadic DN 400 o délce nejméně 2,5 m 
s rychlospojkami a sací koleno DN 400-90º,

- sestava výtlačného řádu - výtlačné koleno o průměru DN 400/350 mm a 4 ks tlakových hadic DN 350,  každá o délce nejméně 10 m včetně nátrubků a rychlospojek,

- rozdělovač 350/7x150 s redukcemi 150/200 a zaslepovacími víčky 150 mm,

- sada nářadí k manipulaci se sacím řádem, výtlačným řádem a k běžné údržbě čerpadla,

- základní olejové náplně.

  - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu KCE musí být použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách KCE musí být zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce 200 až 300 mm. Bílý vodorovný pruh musí být ve spodní části doplněn bílým liniovým nápadným značením. Za závěsným okem KCE musí být bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN.

Ve zvýrazňujícím bílém vodorovném pruhu musí být umístěn nápis ČR – Správa státních hmotných rezerv. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.

  - K bodu 40 přílohy č. 1 vyhlášky

Karoserie KCE musí být označena symbolem „Stříkačka (čerpadlo)“ o rozměru 250x250 mm podle vzoru č. 1 Symboly vybavení požární techniky vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

  - K bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky

KCE musí být z obou stran označena nápisem, „KCE“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma musí být 100 mm, střední šířka písma musí být 57 mm, tloušťka čáry MUSÍ BÝT 15 mm.

- Čerpací agregát

  - Parametry pohonné jednotky:

- výkon motoru musí být nejméně 160 kW,

- maximální provozní otáčky motoru musí být nejméně 2300 ot/min,

- spotřeba PHM nesmí být vyšší než 50 l/motohodina.

  - Parametry čerpací jednotky

- čerpací jednotka musí umožňovat dosažení průtoku v závislosti na podmínkách nejméně od 200 do 700 l/s,

- dopravní výška při průtoku 200 l/s musí být nejméně 20 m a při průtoku 700 l/s musí být nejméně 6 m,

- sací výška při průtoku 200 l/s musí být nejméně 5,5 m a při průtoku 700 l/s musí být nejméně 2,5 m.

- Celková hmotnost KCE včetně příslušenství nesmí překročit 5000 kg.

- Základní zásoba provozních hmot KCE musí postačit na nejméně 8 h nepřetržité práce. Palivová nádrž musí  umožňovat doplňování za provozu pomocí kanystrů nebo elektrického čerpadla 24 V (součástí dodávky).

- Klimatická odolnost KCE pro provoz a skladování na volném prostranství musí vyhovovat  mírnému klimatickému pásmu, činnost musí být  zaručena v teplotním rozmezí nejméně -15 až +35° C, včetně snadné startovatelnosti a možnosti snadného odvodnění čerpací jednotky.

- Výfukového potrubí musí být vyvedeno vně KCE tak, aby výfukové plyny neobtěžovaly obsluhu.

- KCE musí mít uzamykatelnou plechovou karoserii, otevíratelnou vzhůru se zajištěním v horní poloze.

- Akumulátorové baterie musí být snadno přístupné pro údržbu, a to bez jejich demontáže. 
Na karosérii KCE musí být vyvedena zásuvka pro jejich dobíjení.

- Elektroinstalace použitá na KCE nesmí rušit radioprovoz.

- Obslužné a úložné prostory a místo v okolí KCE musí být vybaveny osvětlením pro noční provoz.

- KCE musí umožnit čerpání vody o teplotě nejméně do + 40 ˚C, při znečištění vody 
do 0,5 % objemového množství, s pevnými částicemi do 0,1 % objemového množství.

- Pro výrobu KCE musí být použity pouze nové a originální součásti.

- Připojovací a ovládací prvky KCE musí být označeny v českém jazyce nebo mezinárodním symbolem.

- Rám KCE a jeho karoserie musí být odolná proti korozi.

- Technická životnost KCE musí být nejméně 16 roků s tím, že po celou dobu musí býtKCE plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž KCE musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

### Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

„Motorová čerpací stanice“

## Návrh kupní smlouvy  tvoří samostatnou část Zadávací dokumentace

### Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

„Motorová čerpací stanice“

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„15-153 Motorová čerpací stanice“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO 48133990

| Uchazeč (obchodní firma nebo název): | ……………. |
| --- | --- |
| Sídlo - celá adresa včetně PSČ (v případě fyzické osoby místo podnikání) | ...………….. |
| Právní forma: | ……………. |
| Identifikační číslo: | …….……… |
| Daňové identifikační číslo: | …….……… |
| Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba) | ……………. |

| Celková cena zakázky bez DPH | Celková hodnota DPH | Celková cena zakázky včetně DPH |
| --- | --- | --- |

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

„Motorová čerpací stanice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1,

písm. c) až g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

……………………………..………………………………………………

(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba uchazeče nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- uchazeč není v likvidaci;

- uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- uchazeč ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost uchazeče nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

„Motorová čerpací stanice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

…………………………………………………………….…...

(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

### Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče

„Motorová čerpací stanice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště | Druh vztahu |
| --- | --- | --- | --- |

V ……………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 7 – Čestné prohlášení uchazeče

„Motorová čerpací stanice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště |
| --- | --- | --- |

V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 8 – Čestné prohlášení uchazeče

„Motorová čerpací stanice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

………………………………………………………………

(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V …………………… dne ……………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče