## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Heřmanův Městec - Technologie tunelů P1 a P3 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 13066
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1300661
| Název části | [11 empty] | Místo | Přerov
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | SSHR | [8 empty] | 48133990 | CZ |  | 48133990
| Projektant |  |  | PIK s.r.o. | [8 empty] | 47152150 | CZ |  | 47152150
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[7 empty] | Chytka Vl. | [5 empty] | 13.10.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | %
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | %
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostat. náklady-rozp. rezerva |  |  | 5 | %
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Heřmanův Městec - Technologie tunelů P1 a P3 | Objednatel: | SSHR
Číslo stavby: | T002/15/V00022496 | Zhotovitel: | PIK, s.r.o.
Kód | Popis |  | Cena bez DPH
D2. | Dokumentkých a technologických zařízení |  | 0
PS070. | ASŘ a MaR |  | 0
01. | Řídící systém |  | 0
PS071. | Úprava napájení ŘS |  | 0
01. | Řídící systém |  | 0
PS220.1 | Doplnění provozních čerpadel v nové ČS |  | 0
01. | Strojně technologická část |  | 0
02. | Provozní rozvod silnoproudu |  | 0
PS220.2 | Technologické úpravy v tunelu P1 |  | 0
01. | Strojně technologická část |  | 0
02. | Provozní rozvod silnoproudu |  | 0
PS221 | Výměna odkalovacího čerpadla v tunelu P3 |  | 0
01. | Strojně technologická část |  | 0
02. | Provozní rozvod silnoproudu |  | 0
PS230 | Úložiště PH |  | 0
01. | Strojně technologická část |  | 0
03. | ASŘ a MaR |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
Pozn.: Přílohou rozpočtu je cenová nabídka k položce č.1 objektu PS2201.01 - cena za nové samonasávací čerpadlo typu S-LVG

## PS070.01
DÍLČÍ ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY
SO / PS : |  | PS070. ASŘ s MaR |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 01. Řídící systém
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Dodávky | [8 empty] | 0
Nová ČS - PS220.1
Rozvaděč ASŘ a MaR +DT220.1 - doplnění
1.1 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 160mA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 500mA | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. T/35, NAPĚTÍ 250V, 500mA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | 2- PÓLOVÝ JISTIČ 4A; CHAR. D; Icu=10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | POMOCNÝ SPÍNACÍ KONTAKT K JISTIČI | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | POMOCNÝ ROZPÍNACÍ KONTAKT K JISTIČI | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | ODDĚLOVACÍ BARIÉRA [EEx ia] IIC, 1 KANÁL, NAPÁJENÍ 24VDC,PŘEVODNÍK Pt100 / ANALOG. SIGNÁL | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | PŘEVODNÍK SIGNÁLU, 2 KANÁLY, 4÷20mA SMART/4÷20mA, NAPÁJENÍ 24VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 8A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | LED MODUL; ZELENÁ; 6-24VDC; S OCHRANNOU DIODOU | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | PLASTOVÁ SPONA; ČERNÝ | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 120..230VAC/24VDC/1,3A/30W | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 |  | 2-vodičová svorka, Zeleno-žlutá | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 |  | 2-vodičová svorka, Šedá | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 |  | 3-vodičová svorka, Šedá | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 |  | 4-vodičová svorka, Šedá | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 |  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x30mm; 24V / 6,3A; | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x30mm; 24V / 6,3A; LED | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie ASŘ a MaR - polní instrumentace +SO220.1
1.22 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Exd; KABEL 4-8,5mm - ISO 20 No4 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Exd; KABEL 8,5-16mm - ISO 20 No6 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 |  | HLADINOVÝ LIMITNÍ SPÍNAČ, Exd IICT6, (NO+NC), 19÷55VDC/19÷253VAC, | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 |  | SNÍMAČ TLAKU, Ex d, 4÷20mA HART, | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 |  | ODPOROVÝ TEPLOMĚR 1x-Pt100, 4-DRÁTOVÉ PROVEDENÍ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tunel P3 - PS221
Rozvaděč ASŘ a MaR +DT221 - doplnění
1.27 |  | S7 400 SM 431 KARTA ANALOG. VSTUPŮ, 8 x AI, 13bit | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 |  | FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SPRING CONTACTS, 48-PIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 100mA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 8A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 |  | LED MODUL; ZELENÁ; 6-24VDC; S OCHRANNOU DIODOU | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 |  | PLASTOVÁ SPONA; ČERNÝ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 |  | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 |  | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 |  | 2-vodičová svorka, Šedá | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 |  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x20,25,30mm; 24V / 6,3A; LED | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie ASŘ a MaR - polní instrumentace +SO221
1.40 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Exd; KABEL 4-8,5mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tunel P1 - PS220.2
Rozvaděč ASŘ a MaR +DT220.2 - doplnění
1.41 |  | S7 400 SM 422 KARTA DIG. VÝSTUPŮ, 32 x DO 24VDC 0,5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 |  | FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL MODULES WITH SPRING CONTACTS, 48-PIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 100mA | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 160mA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 |  | ODDĚLOVACÍ BARIÉRA [EEx ia] IIC, 2 KANÁLY, NAPÁJENÍ 24VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 |  | POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 8A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 |  | LED MODUL; ZELENÁ; 6-24VDC; S OCHRANNOU DIODOU | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 |  | PLASTOVÁ SPONA; ČERNÝ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 |  | POPISOVACÍ ŠTÍTEK | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 |  | PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 |  | 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.52 |  | 2-vodičová svorka, Šedá | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.53 |  | 4-vodičová svorka, Šedá | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.54 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 6mm, ŠEDÁ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.55 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.56 |  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.57 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x20,25,30mm; 24V / 6,3A; LED | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie ASŘ a MaR - polní instrumentace +SO220.2 a +SO584
1.58 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; Exd; KABEL 4-8,5mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [8 empty] | 0
+SO220.1- Nová ČS
2.1.1 |  | KABEL; 300/500V; ø6,5mm - 115CY 2X1 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | KABEL; MODRÝ PLÁŠŤ; 75VDC/50VAC; ø7,2mm - ÖLFLEX EB 4X1,5 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | KABEL; 300/500V; ø11,6mm - CMFM 5G1 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | KABEL; 250V; ø8,0mm - JYTY -J 5x1 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | KABEL; 250V; ø8,7mm - JYTY -J 7x1 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 |  | Elektroinstalační trubka zinkovaná DN25 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 |  | Ohebná elektroinstalační trubka DN16, Zóna 2 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 |  | Kabelový žlab s víkem, FeZn, 62/50, příslušenství | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 |  | Kabelový žlab s víkem, FeZn, 125/100, příslušenství | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 |  | Pomocná ocelová konstrukce - obecně | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 |  | Podružný materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 |  | Utěsnění prostupů mezi požárními úseky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 |  | Plastová chránička DN100 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+SO221 - Tunel P3
2.1.15 |  | KABEL; 250V; ø6,3mm; UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16 |  | KABEL; 250V; ø7,4mm; JYTY -J 4x1 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.18 |  | Kabelový žlab s víkem, FeZn, 62/50, příslušenství | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.19 |  | Ohebná elektroinstalační trubka; P07/M10; UV odolná | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.20 |  | Pomocná ocelová konstrukce - obecně | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.21 |  | Utěsnění prostupů mezi požárními úseky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
+SO220.2 - Tunel P1; +SO584 - Koncové zařízení
2.1.22 |  | KABEL; MODRÝ PLÁŠŤ; ø8,7mm; UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75 | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.23 |  | KABEL; 250V; ø6,3mm; UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5 | m | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.24 |  | KABEL; 250V; ø7,4mm; JYTY -J 4x1 | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.25 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.26 |  | Elektroinstalační trubka EN hliníková tuhá, ø40 / 36,2mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.27 |  | Kabelový žlab s víkem, FeZn, 62/50, příslušenství | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.28 |  | Ohebná elektroinstalační trubka; P07/M10; UV odolná | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.29 |  | Pomocná ocelová konstrukce - obecně | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.30 |  | Utěsnění prostupů mezi požárními úseky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce - neobsazeno
| 3 | Nátěry - neobsazeno
| 4 | Zemní a stavební práce - neobsazeno
| 5 | Speciální práce
PS220.1 - Nová ČS
5.1 |  | SW práce PLC | hod | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | SW práce SCX, včetně úprav mimických obrazovek | hod | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | SW práce - změny a úpravy ŘS | hod | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Požadavky na jiné profese - strojně-technologické | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči DT220.1 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | Připojení kabeláže k zařízení a svorkám | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 |  | Uložení kabelu do žlabu nebo kanálu | m | 264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 |  | Oživení, testování | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 |  | Zkušební provoz, ASŘ, MaR | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 |  | Zaškolení obsluhy, technická podpora | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 |  | Úprava a doplnění manuálů | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 |  | Provizoria při přepojování dotčené technologie | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 |  | Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 |  | FAT - tovární test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 |  | SAT - polní test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS221 - Tunel P3
5.19 |  | SW práce PLC | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 |  | SW práce SCX, včetně úprav mimických obrazovek | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 |  | SW práce - změny a úpravy ŘS | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 |  | Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 |  | Dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 |  | Požadavky na jiné profese - strojně-technologické | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 |  | Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči DT221 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 |  | Připojení kabeláže k zařízení a svorkám | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 |  | Uložení kabelu do žlabu nebo kanálu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.29 |  | Oživení, testování | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 |  | Zkušební provoz, ASŘ, MaR | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.31 |  | Zaškolení obsluhy, technická podpora | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 |  | Úprava a doplnění manuálů | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 |  | Provizoria při přepojování dotčené technologie | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.34 |  | Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 |  | FAT - tovární test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.36 |  | SAT - polní test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS220.2 - Tunel P1
5.37 |  | SW práce PLC | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 |  | SW práce SCX, včetně úprav mimických obrazovek | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 |  | SW práce - změny a úpravy ŘS | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 |  | Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.41 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 |  | Dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.43 |  | Požadavky na jiné profese - strojně-technologické | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.44 |  | Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči DT220.2 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.45 |  | Připojení kabeláže k zařízení a svorkám | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.46 |  | Uložení kabelu do žlabu nebo kanálu | m | 489 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.47 |  | Oživení, testování | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.48 |  | Zkušební provoz, ASŘ, MaR | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.49 |  | Zaškolení obsluhy, technická podpora | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.50 |  | Úprava a doplnění manuálů | hod | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.51 |  | Provizoria při přepojování dotčené technologie | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.52 |  | Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.53 |  | FAT - tovární test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.54 |  | SAT - polní test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky - společné
6.1 |  | Doprava a ubytování | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS071.01
DÍLČÍ ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY
SO / PS : |  | PS071. Úprava napájení ŘS |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 01. Řídicí systém
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Dodávky | [8 empty] | 0
Doplnění v rozváděčích ASŘ a MaR:
+DT220.1 v SO220.1; +DT220.2 v SO220.2; +DT260 v SO260; +DT221 v SO221; +DT584 v SO584; +DT230 v SO520; +DT520 v SO520; +DT070 v SO070; UPS v Laboratoři v SO090
1.1 |  | KONEKTOR - VIDLICE, 9 PIN, CAN 9 V | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS RACK 2U, ON-LINE, 230VAC, 2kVA 1/1, RELÉ PORT, AP160N-2K | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | AS 400 CARD: ( Normal open/Normal Close), RELAY_CARD | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE, 230VAC, 1kVA 1/1, RELÉ PORT, ZP120N-1K | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, ON-LINE, 230VAC, 2kVA 1/1, RELÉ PORT, ZP120N-2K | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, 2,5mm² | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ, 10mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděče pro galvanické oddělovače
1.9 |  | Rozváděč pro galvanický oddělovač - IP66, ocel, - skříň 400x300x500 mm (ŠxHxV) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Galvanické oddělení + Transformátor 1-fázový 230/230V 2500VA | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Jistič C16/1+N | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, 4mm² | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | CYKY-J 3x2,5 - kabelové propoje | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Switch UPS, provedení pro RACK | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [8 empty] | 0
2.1.1 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Podružný materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce - neobsazeno
2.2.1 |  | Demontáž stávajících UPS | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno
| 4 | Zemní a stavební práce - neobsazeno
| 5 | Speciální práce
5.1 |  | SW práce PLC | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | SW práce - změny a úpravy ŘS | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Požadavky na jiné profese - strojně-technologické | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Přeznačení stávající elektrické výzbroje a výstroje | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | Oživení, testování | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | Zkušební provoz, ASŘ | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 |  | Zaškolení obsluhy, technická podpora | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 |  | Úprava a doplnění manuálů | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 |  | Provizoria při přepojování dotčené technologie | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 |  | Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 |  | FAT - tovární test + testovací procedury | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 |  | SAT - polní test + testovací procedury | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky
6.1 |  | Doprava a ubytování | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS 2201.01
SPECIFIKACE
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REP.
SO / PS : |  | PS220.1 Doplnění prov. čerpadel v nové ČS |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 01. Strojně technologická část
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0 | 1437.98 | 3794.5
| 1 | Stroje a zařízení | [7 empty] | 0 | 1132 | 2428
|  | F 220 03A,B; F 220 04A,B - Filtr sítový | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 328
typ F 104.100
válcová nádoba s přírubami a filtračním košem
filtrační plocha: 30 dm3
filtrační schopnost: 0,2 mm
max. hydraul. odpor filtru: 0,3 MPa
max. provozní průtok: 2000 l/min
teplotní rozsah produktu: -20 až +45 st.C
médium: petrolej letecký
hustota média: 775 až 840 kg/m3
prostředí: venkovní, pod přístřeškem
v provedení do zóny 1 (certifikát ATEX nezbytný)
dodavatel: Poličské strojírny a.s.
|  | montáž P 220 03, P 220 04 - procesní čerpadlo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 700
- dodávka použitých čerpadel ze skladu provozovatele
typ 100-S-LVG-4-3-D-LN-029-9
dopravní výška: H = 40 m kap.sl.
max. provozní průtok: Q = 1000 l/min
teplotní rozsah produktu: T = -20 až +45 st.C
médium: petrolej letecký
hustota média: 775 až 840 kg/m3
prostředí: venkovní, pod přístřeškem
elektromotor(AOM 160M04): 11 kW, 50 Hz, 1450 ot/min
motor i čerpadlo na společné základové desce
elektromotor vybaven PTC termistory
v provedení do zóny 1 (certifikát ATEX nezbytný)-EExdIICT4
rozběh motoru pomocí soft startéru
|  | Kontrola funkčnosti a parametrů použitých čerpadel P 220 03 a P 220 04 u výrobce/ servisní organizace včetně vystavení protokolů | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 700
|  | Repase čerpadel (podle výsledku kontroly stavu) typ 100-S-LVG-4-3-D-LN-029-9 v ceně max. 60% nového čerpadla tj. 160 840,- x 0,6 = 96 504,-Kč. Fakturace dle skutečných nákladů. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 700
| 2 | Armatury | [7 empty] | 0 | 191.35 | 661.1
|  | Kulový kohout přírubový; DN 100, PN 16; K 85.111-516 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 432
|  | Kulový kohout přírubový; DN 15, PN 40; K 85.111-516 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
|  | Kulový kohout 3-dílný, přivařovací G1"; typ FP3 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 8.1
|  | Kulový kohout 3-dílný, přivařovací G3"; typ FP3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
|  | Šoupátko třmenové; DN 100, PN 16; S 30.2 111-516 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76
|  | Klapka zpětná přírub., DN 100, PN 16, L 10 117-516 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70
|  | Pojišťovací ventil DN 25; P16 217-540, (otevírací přetlak 0,8 MPa) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56
| 3 | Potrubí | [7 empty] | 0 | 62.52 | 425.19
TRUBKY ocelové BEZEŠVÉ PN 40
|  | Trubka DN 150, pr. 168,3 x 5; mater. P265GH | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 241.2
|  | Trubka DN 125, pr. 139,7 x 4,5; mater. P265GH | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60
|  | Trubka DN 100, pr. 114,3 x 4; mater. P265GH | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 65.4
|  | Trubka DN 80, pr. 88,9 x 3,6; mater. P265GH | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11
|  | Trubka DN 25, pr. 33,7 x 2,6; mater. P265GH | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 11.94
|  | Trubka DN 15, pr. 21,3 x 2,6; mater. P265GH | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | Odbočka na montáži DN150 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka na montáži DN125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka na montáži DN100 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka na montáži DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka na montáži DN25 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKOVÉ OBLOUKY PN 40
|  | Oblouk 90st. - 1,5DN; DN 125; pr. 139,7 x 4,5; mater. P265GH | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14
|  | Oblouk 90st. - 1,5DN; DN 100; pr. 114,3 x 4; mater. P265GH | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 4.84
|  | Oblouk 90st. - 1,5DN; DN 80; pr. 88,9 x 3,6; mater. P265GH | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
|  | Oblouk 90st. - 1,5DN; DN 25; pr. 33,7 x 2,6; mater. P265GH | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3
|  | Klenuté dno, DN150, PN40 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18
| 4 | PŘÍRUBY | [7 empty] | 0 | 17.81 | 163.24
|  | Příruba plochá přivařov.; typ 01; DN150; PN16; mater. P265GH | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84
|  | Příruba plochá přivařov.; typ 01; DN125; PN16; mater. P265GH | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9
|  | Příruba plochá přivařov.; typ 01; DN100; PN16; mater. P265GH | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 63
|  | Příruba krková; typ 11; DN 25; PN16; mater. P265GH | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
|  | Příruba krková; typ 11; DN 15; PN16; mater. P265GH | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 3.24
Přírubové spoje (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1xtěsnění):
|  | Přír. spoj přemost.; PS150/16 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přír. spoj přemost.; PS125/16 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přír. spoj přemost.; PS100/16 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přír. spoj přemost.; PS25/16 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přír. spoj přemost.; PS15/16 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 4.4 | 17.77
|  | Varná vsuvka 3" (pro vypouštění rozdělovače u F 22001A,B) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45
|  | Varná vsuvka 1" | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.78
|  | Návarek přivařovací s vnitř. závitem G 1" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.34
|  | Koncové šroubení A 200.25 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4
Měřění tlaku:
|  | Kond. smyčka zahnutá s nátrub. přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.3
|  | Kond. smyčka stočená s nátrub. přípojkou | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.6
|  | Ventil tlakoměrový | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 5.1
s připojením G1/2" na M20x1,5L
|  | Těsnění ploché pr. 20 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Manometr pr.100 mm; rozsah 0 až 25 MPa | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6
s připojením G1/2"
|  | Manometr pr.100 mm; rozsah -100 až 300 kPa | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2
s připojením G1/2"
|  | Montáž tlakového čidla s dálkovým přenosem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- dodávka ASŘTP
Materiál pro kotvení čerpadel P22003, P22004
|  | Matice + podložka | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Očištění původních kotevních šroubů a protáhnutí závitů | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Materiál pro kotvení filtrů F22003A,B a F22004A,B:
|  | Chemická patrona HILTI; HVU M10x90 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chemická kotva HILTI; HAS M10x90/21 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž rychlospojky Gossler G3" (bude použita stávající) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- na vypouštění rozdělovače na vstupu do filtru F 22001A,B
| 6 | Demontáže | [7 empty] | 0 | 29.9 | 99.2
|  | Příruba zaslep. DN 150, vč. vypouštění | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 79.2
Rozdělovač na vstupu do filtru F22001 A,B
|  | - demontáž a zpětná montáž + montážní šrouby | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| 7 | Nátěry | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Nátěrový systém pro nadzemní potrubí
Příprava podkladu:
kartáčování ocel. kartáčem, odprášení, odmaštění
abrazivní otryskání Sa2,5
|  | Základní nátěr - 1x20= 12 | m2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vrchní nátěr - 2x20= 40 | m2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* vrchní odstín dle požadavku provozovatele
| 8 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška vč. přípravků | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Defektoskopická zkouška potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jeřábové práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektrická energie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Náklady na umístění stavby | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Územní vlivy | % | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provozní vlivy | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS2201.02
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY
SO / PS : |  | PS220.1 Doplnění prov. čerpadel v nové ČS |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Provozní rozvod silnoproudu
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Dodávky | [7 empty] | 0
2015-01-01 |  | Rozváděč silnoproudu ozn. RMS220.1-2. pole - dozbrojení: | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- 2ks pojistkový odpínač OPVP-10/3
- 2ks pojistkový odpínač OPVP-10/1N
- 6ks pojistková vložka PV10x38, 25A/aM
- 2ks pojistková vložka PV10x38, 2A/gG
- 2ks stykač LC1-D25P7, 25A, ovl. nap. 230VAC
- 2ks pomocné kontakty stykače LAD-N40, 4/0
- 2ks tepelné nadproudé relé LRD-22, 16-24A
- 2ks softstartér ATS-01N222QN, 11kW/400VAC
- 2ks termistorové relé 3RN1011-1CK00, 230VAC
- 4ks pomocné relé PT370730, 3x 1/1 10A, 230VAC, komplet
- 8ks řadová svorka 6mm2
- 40ks řadová svorka 1.5mm2
zapojení : dle výkresu 15036-DPS-D2-PS220-02-03-002
výrobce: určí dodavatel
2015-02-01 |  | Ovládací skříň nevýbušná ozn. MS-P22003 a MS-P22004: | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
skříň z Al, II 2G Ex de IIC T6 IP65, vývodka pro kabel CYKY 12x1.5
2x signalizace, 1x tlačítko 1/0, 1x tlačítko 0/1, 1x přepínač I-0-II, 12x svorka 2.5mm2, 6A/230VAC
zapojení: dle výkreu: 15036-DPS-D2-PS220-02-03-003
výrobce: určí dodavatel
| 2 | Montážní materiál a práce | [7 empty] | 0
2015-01-02 |  | Kabel CYKY-J 4x6 včetně ukončení a označení štítky | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-02 |  | Kabel CYKY-J 12x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-02 |  | Kabel JYTY-O 2x1 včetně ukončení a označení štítky | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-02 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž - doplňující ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-02 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-02 |  | Vodič FeZn 30x4mm Z-Ž - uzemnění včetně ukončení | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-02 |  | Kabelový žlab zinkovaný 62x50 včetně příslušenství | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-02 |  | Svorka připojovací (pásek-pásek) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-02 |  | Svar FeZn k OK na povrchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Pomocná nosná konstrukce zinkovaná pro skříně do 5kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Podružný materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Bezpečnostní tabulky a výstražné značky | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno
| 4 | Zemní a stavební práce - neobsazeno
| 5 | Speciální práce | [7 empty] | 0
2015-01-05 |  | Prověření stávajícího stavu | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-05 |  | Demontážní práce | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-05 |  | Utěsnění prostupů v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-05 |  | Utěsnění ostatních prostupů proti vniknutí vody | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-05 |  | Dokončovací práce | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-05 |  | Oživení, kompletní zkoušky | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-05 |  | Zaškolení obsluhy a údržby | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-05 |  | Revizní práce | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-05 |  | Posouzení bezpečnosti organizací státního odborného dozoru | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky | [7 empty] | 0
2015-01-06 |  | Doprava dodávek | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-06 |  | Přesun dodávek | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-06 |  | Podíl přidružených výkonů montážních prací | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-06 |  | Podíl přidružených výkonů zemních prací, nátěrů | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-06 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-06 |  | Rizika a pojistění | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-06 |  | Opravy v záruce | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-06 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-06 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS2202.01
DÍLČÍ ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Objekt: |  | PS220.2 Technologické úpravy v tunelu P1 |  |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Část: |  | 01. Strojně technologická část |  |  |  |  | Zhotovitel: | PIK, s.r.o.
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0 |  | 1295.22
| MON | Montáže | [7 empty] | 0 |  | 1295.22
| A | Výměna odkalovacích čerpadel a osazení odsávacích čerpadel
1 |  | Pozice P1.5, 1.6, 1.11, Samonasávací odkalovací čerpadlo, dopravní množství Q= ~167 l/min, výtlačná výška H= 25 m, NPSHr = do 2,6 m, typ CWS45, jednoduchá mechanická ucpávka s maznicí, litinová skříň (GC25), medium: voda s příměsí nafty motorové, pevné částice do 5%, velikost 5 mm , teplota média : +5 až +20°C, Soustrojí - čerpadlo, elmotor, ohýbaný rám, spojka, příslušenství, elmotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, pracovní prostředí - zóna Z1 Exd IIB T4 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300
2 |  | Bezpřírubový zpětný ventil C09 402-040, DN65, PN16, L= 46 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.8
3 |  | Filtr sítový, D71 118-516 (540), DN40, PN16, L= 200 mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 23.1
4 |  | Kulový kohout trojdílný, závitový s plným průtokem K 83 131 063/040, PN40, závit BSP (G) 1 1/2" (DN40), L= 119 mm | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 23.04
5 |  | Kulový kohout ruční DN40, PN16 - stávající, DEMONTÁŽ z původní pozice | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
6 |  | Kulový kohout ruční DN40, PN16 - stávající, MONTÁŽ na novou pozici | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
7 | 1112065 | Trubka DN 65, pr. 76,1 x 3,2, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 8.64
8 | 1112040 | Trubka DN 40, pr. 48,3 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 181.66
9 | 1512040 | Oblouk DN 40 (pr. 48,3x2,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 7.56
10 | 1512041 | Oblouk DN 40 (pr. 48,3x2,6), R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.54
11 | 1842067 | Odbočka DN65/40, na montáži | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1842040 | Odbočka DN40/40, na montáži | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3141065 | Příruba plochá DN 65, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 68.2
14 | 3141040 | Příruba plochá DN 40, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 27.02
| 4000001 | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 4040065 | Př. spoj DN 65 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 4040040 | Př. spoj DN 40 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 5100050 | Tyč L 50x50x5, EN 10056, mater. tř. 11, | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 15.08
18 | 8110040 | Třmen pevný P1, DN40, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 2.72
19 |  | Ruční řezy trubky DN65 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Ruční řezy trubky DN40 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5901010 | Chem. patrona, HVU M10 x 90, Hilti | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5902010 | Kotevní šroub, HAS M10 x 90/21, Hilti | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž původních odkalovacích čerpadel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Čerpadlo 32-SVA (poz. 1.11 a 1.11´) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130
24 |  | Odbourání starých základků - 0,5 x 0,5 x 0,3 m | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) | m2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | Zkrácení trasy JET-A1
28 |  | Kulový kohout ruční DN150, PN16, se signalizací polohy - stávající, poz. 22054-A1, DEMONTÁŽ z původní pozice | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72
29 |  | Kulový kohout ruční DN150, PN16, se signalizací polohy - stávající, poz. 22054-A1, MONTÁŽ na novou pozici | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72
30 | 1112150 | Trubka DN 150, pr. 168,3 x 5, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 141.12
31 | 1112080 | Trubka DN 80, pr. 88,9 x 3,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 18.95
32 | 1512150 | Oblouk DN 150 (pr. 168,3x4,5), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12
33 | 1512151 | Oblouk DN 150 (pr. 168,3x4,5), R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 6.12
34 | 1742150 | T-kus DN150/150, pr. 168,3x4,5/168,3x4,5, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7
35 | 3141150 | Příruba plochá DN 150, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 23.07
36 | 3541150 | Příruba zaslep. DN 150, TYP 05, PN 16, EN 1092-1/05 B, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9
| 4000001 | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm | [9 empty] | 0
37 | 4040150 | Př. spoj DN 150 / PN16, 8x M20x80, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 5800208 | Ocelová deska tl. 8 mm, 200 x 200 mm, ČSN 42 5308, mater. 11 373, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51
39 | 5800108 | Ocelová deska tl. 8 mm, 100 x 100 mm, ČSN 42 5308, mater. 11 373, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63
40 | 5901012 | Chem. patrona, HVU M12 x 110, Hilti | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 5902012 | Kotevní šroub, HAS M12 x 110/38, Hilti | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8110150 | Třmen pevný P1, DN150, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3.7
|  | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) | m2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | Nouzové stáčení F-34
46 |  | Pozice HGA 9.10, Kulový kohout mezipřírubový s plným průtokem K 85.2 171-516, DN100, PN16, A105 PTFE/SS, EN 1983 L= 190 mm, s RUČNÍ PÁKOU se SNÍMAČEM POLOHY PRISMA EFC-NJ2V3N (EExi P+F) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
46 | 1112100 | Trubka DN 100, pr. 114,3 x 4, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 10.89
47 | 1312101 | Přechod přímý PN40, DN100/80, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23
48 | 1512100 | Oblouk DN 100 (pr. 114,3x3,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42
49 | 1512101 | Oblouk DN 100 (pr. 114,3x3,6), R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 2.42
50 | 1742152 | T-kus redukovaný DN150/100, pr. 168,3x4,5/114,3x3,6, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7
51 | 3141150 | Příruba plochá DN 150, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 15.38
52 | 3141100 | Příruba plochá DN 100, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 14.16
53 | 3541100 | Příruba zaslep. DN 100, TYP 05, PN 16, EN 1092-1/05 B, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 5.26
| 4000001 | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm | [9 empty] | 0
54 | 4040150 | Př. spoj DN 150 / PN16, 8x M20x80, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 4040100 | Př. spoj DN 100 / PN16, 8x M16x75, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 7020080 | Šroubení s víčkem, ELAFLEX, MB80 SS | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Ruční řezy trubky DN150 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava kapotáže potrubní šachty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 5100050 | Tyč L 50x50x5, EN 10056, mater. tř. 11, | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 15.08
59 |  | Trapézový plech 1,1 x 0,7 m, tl.0,63 mm TR 40S/160, povlak., zelená RAL 6011 | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
60 |  | Vyříznutí otvoru v betonové stěně tl. 20 cm - 50 x 70 cm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) | m2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D | Provozní zařízení - ostatní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Tlaková zkouška vč. přípravků | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Defektoskopická zkouška potrubí | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Doprava | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 |  | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 |  | Elektrická energie | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 |  | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | NUS01 | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | NUS02 | Územní vlivy | % | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | NUS03 | Provozní vlivy | % | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS2202.02
ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | Státní hmotné rezervy ČR
SO / PS : |  | PS220.2 Technologické úpravy v tunelu P1 |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Provozní rozvod silnoproudu
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | Dodávky |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2202.02.1-1 | Ovládací skříň nevýbušná Ex II2G 2kontrolky-chod,porucha, 2tlačítka -start,stop+vývodka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.1-2 | Ovládací skříň nevýbušná Ex II2G 1kontrolka-chod, 1tlačítko-start (chod )+2vývodky | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.1-3 | Ovládací skříň nevýbušná Ex II2G 1kontrolka-chod, 1tlačítko-start (chod )+1vývodka | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2202.02.2-1 | LTN-2C-1N Jistič | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-2 | LTN-16B-3 Jistič | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-3 | PT370730-- Relé PT 3P/10A, 230VAC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-4 | YPT78703-- Patice PT 3P/10A pro YM modul | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-5 | PT28800--- Spona PT, kovová | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-6 | RPML0730-- Modul-LED 230VAC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-7 | Stykač 9A 1Z+1V Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-8 | Pomocné kontakty 2Z+2V Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-9 | Jisticí tepelné relé pro stykače Jisticí tepelné relé pro stykače D09-D38 4-6A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-10 | Relé 3RN1011-1CK00 230VAC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-11 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-12 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti do 10 kg | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-13 | NKZI 50X62X0.70 žlab kabel.s integr.spojkou | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-14 | V 62 Víko kabel. Žlabu | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-15 | NUV úchyt víka | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-16 | NSM 6X10 Šroub.vrat+matice | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-17 | NPS 62 Podpěra na stěnu 62 | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-18 | Montáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka přes 50 do 100 mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-19 | uzávěr s víkem | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-20 | 6021 ZN Trubka ocelová závitová | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-21 | Montáž trubek pancéř. el.inst - kovových tuhých, závitových pevně, 21 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-22 | Kabel CYKY-J 4x2.5 , pevně | m | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-23 | Kabel JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-24 | Vodič CYY 4 , pevně | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-25 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-26 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.2-27 | Podružný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2202.02.3-1 | Demontáž původní výstroje v rozvaděči RM1.1-2pole | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.3-2 | Demontáž ovladací skříně a původní kabeláže | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2202.02.6-1 | PPV | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-2 | Dodav. Dokumentace | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-3 | Rizika a pojištění | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-4 | Opravy v záruce | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-5 | GZS | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-6 | Provozní vlivy | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2202.02.6-7 | Kompletační činnost | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS221.01
ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Objekt: |  | PS221. Výměna odkalovacího čerpadla v tunelu P3 |  |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Část: |  | 01. Strojně technologická část |  |  |  |  | Zhotovitel: | PIK, s.r.o.
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0 |  | 214.49
| MON | Montáže | [7 empty] | 0 |  | 214.49
| A | Provozní zařízení - strojní zařízení
1 |  | Pozice P3, Samonasávací odkalovací čerpadlo, dopravní množství Q= ~167 l/min, výtlačná výška H= 25 m, NPSHr = do 2,6 m, typ CWS45, jednoduchá mechanická ucpávka s maznicí, litinová skříň (GC25), medium: voda s příměsí nafty motorové, pevné částice do 5%, velikost 5 mm , teplota média : +5 až +20°C, Soustrojí - čerpadlo, elmotor, rám, spojka, příslušenství, elmotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, pracovní prostředí - zóna Z1 Exd IIB T4 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2 |  | Klapka zpětná L10 117-516, DN40, PN16, L= 200 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
3 |  | Filtr sítový, D71 118-516 (540), DN40, PN16, L= 200 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7
4 | 1112040 | Trubka DN 40, pr. 48,3 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 8.79
5 | 1512040 | Oblouk DN 40 (pr. 48,3x2,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.08
6 | 3121040 | Příruba plochá DN 40, TYP 01, PN 6, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 6.1
| 4000001 | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm | [9 empty] | 0
7 | 4040040 | Př. spoj DN 40 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 5100050 | Tyč L 50x50x5, EN 10056, mater. tř. 11, | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
9 | 5800158 | Ocelová deska tl. 8 mm, 150 x 150 mm, ČSN 42 5308, mater. 11 373, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41
10 | 5901010 | Chem. patrona, HVU M10 x 90, Hilti | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5902010 | Kotevní šroub, HAS M10 x 90/21, Hilti | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8110040 | Třmen pevný P1, DN40, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136
|  | Demontáž původního odkalovacího čerpadla | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Čerpadlo 32-SVA | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
14 | 1112050 | Trubka DN 40 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 8.22
15 |  | Ruční řezy trubky DN40 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Provozní zařízení - nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) | m2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Provozní zařízení - ostatní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tlaková zkouška vč. přípravků | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Defektoskopická zkouška potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 |  | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 |  | Elektrická energie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17
28 |  | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | NUS01 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | NUS02 | Územní vlivy | % | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | NUS03 | Provozní vlivy | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS221.02
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY
SO / PS : |  | PS221. Výměna odkal. čerpadla v tunelu P3 |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 02. Provozní rozvod silnoproudu
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0
| 1 | Dodávky | [7 empty] | 0
2015-01-01 |  | Rozváděč silnoproudu ozn. RM3.1-2. pole - přezbrojení: | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- 1ks trojpólový jistič B16/3, 16A, char. B
- 1ks dvoupólový jistič C2/1N, 2A, char. C
- 1ks stykač LC1-D09P7, 9A, ovl. nap. 230VAC
- 1ks pomocné kontakty stykače LAD-N22, 2/2
- 1ks tepelné nadproudé relé LRD-10, 4-6A
- 1ks termistorové relé 3RN1011-1CK00, 230VAC
- 1ks pomocné relé PT370730, 3x 1/1 10A, 230VAC, komplet
- 4ks řadová svorka 2.5mm2
- 14ks řadová svorka 1.5mm2
zapojení : dle výkresu 15036-DPS-D2-PS221-02-03-002
výrobce: určí dodavatel
2015-02-01 |  | Ovládací skříň nevýbušná ozn. MS-P3: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
skříň z Al, II 2G Ex de IIC T6 IP65, vývodka pro kabel CYKY 7x1.5
2x signalizace, 1x tlačítko 1/0, 1x tlačítko 0/1, 7x svorka 2.5mm2, 6A/230VAC
zapojení: dle výkreu: 15036-DPS-D2-PS221-02-03-003
výrobce: určí dodavatel
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [7 empty] | 0
2.1.1 |  | Kabel CYKY-J 4x2.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Kabel CYKY-J 7x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | Kabel JYTY-O 2x1 včetně ukončení a označení štítky | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž - doplňující ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 |  | Elektroinstalační trubka zinkovaná DN32 včetně příslušenství | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 |  | Pomocná nosná konstrukce zinkovaná pro skříně do 5kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 |  | Podružný materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce
2.2.1 |  | Kabel CYKY-J 4x2.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Kabel CYKY-J 7x1.5 včetně ukončení a označení štítky | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Vodič CY4mm2 Z-Ž - doplňující ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 |  | Elektroinstalační trubka DN32 včetně příslušenství | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 |  | Nevýbušná ovládací skříň do 5kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 |  | Pomocná nosná konstrukce pro skříně do 5kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry - neobsazeno
| 4 | Zemní a stavební práce - neobsazeno
| 5 | Speciální práce | [7 empty] | 0
2015-01-05 |  | Prověření stávajícího stavu | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-05 |  | Utěsnění prostupů mezi požárními úseky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-05 |  | Dokončovací práce | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-05 |  | Oživení, kompletní zkoušky | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-05 |  | Zaškolení obsluhy a údržby | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-05 |  | Revizní práce | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky | [7 empty] | 0
2015-01-06 |  | Doprava dodávek | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-06 |  | Přesun dodávek | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-06 |  | Podíl přidružených výkonů montážních prací | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-06 |  | Podíl přidružených výkonů zemních prací, nátěrů | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-06 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-06 |  | Rizika a pojistění | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-06 |  | Opravy v záruce | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-06 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-06 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PS230.01
DÍLČÍ ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Objekt: |  | PS230. Úložiště LPH |  |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Část: |  | 01. Strojně technologická část |  |  |  |  | Zhotovitel: | PIK, s.r.o.
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [7 empty] | 0 |  | 1319.2
| MON | Montáže | [7 empty] | 0 |  | 1319.2
| A | Provozní zařízení - strojní zařízení
0 |  | Šoupátko třmenové S 30 111-516, DN150, PN16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Demontáž z pozice u skladovací nádrže (H230 01, 02, 03, 04) | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 308
2 |  | Odvoz z Kostelce u Heřmanova Městce do výrobního závodu Armatury Group Kravaře | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308
3 |  | Instalace indukčních čidel NCB4-12GM40-N0-5M v jiskrově bezpečném provedení (Ex ia) pro signalizaci poloh OTEVŘENO-ZAVŘENO | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Přeprava Kravaře - Kostelec u Heřmanova Městce | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312
5 |  | Zpětná montáž na pozici u skladovací nádrže | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 312
6 | 3541150 | Příruba zaslep. DN 150, TYP 05, PN 16, EN 1092-1/05 B, mater. P265GH (uzavření po dobu úpravy uzavíracích šoupátek) | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 79.2
| 4000001 | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm | [9 empty] | 0
7 | 4040150 | Př. spoj DN 150 / PN16, 8x M20x80, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Elektrická energie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | NUS01 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | NUS02 | Územní vlivy | % | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | NUS03 | Provozní vlivy | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## PS230.03
DÍLČÍ ROZPOČET
Stavba: |  | Heřmanův Městec - technologie tunelů P1 a P3
Část : |  | D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY
SO / PS : |  | SO520/PS230. Úložiště PH |  |  |  | Zhotovitel: | PIK s.r.o.
Prof. Díl : |  | 03. ASŘ a MaR
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Dodávky | [8 empty] | 0
Rozvaděč ASŘ a MaR +DT230- doplnění:
1.1 |  | TRUBIČKOVÁ POJISTKA PRO PŘÍSTROJE, CHAR. F/35, NAPĚTÍ 250V, 160mA | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | ODDĚLOVACÍ BARIÉRA [EEx ia] IIC, 2 KANÁLY, NAPÁJENÍ 24VDC, např. KFD2-SR2-Ex2.W | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | 4-vodičová svorka, Šedá, 2,5mm² | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | 2-vodičová svorka, Šedá, 2,5mm² | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | NOŽOVÁ POJISTKOVÁ SVORKA; POJISTKA ø5x30mm; 24V / 6,3A; LED | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie ASŘ a MaR +SO520 (PS230)- doplnění:
1.6 |  | PLASTOVÁ SKŘÍŇ EEx-i | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M16x1,5; KABEL 5..9mm; IP66; II 2G Exi , POLYAMIDE | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | KABELOVÁ VÝVODKA; ČERNÝ; M20x1,5; KABEL 7..13mm; IP66; II 2G Exi, POLYAMIDE | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | 3-vodičová svorka, MODRÁ, 2,5mm² | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e, 2,5mm² | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2,5mm, ŠEDÁ | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-01-02 | Montážní materiál a práce | [8 empty] | 0
2.1.1 |  | Kabel UNITRONIC EV CY (TP) 2x2x0,75mm2, včetně ukončení a označení štítky | m | 790 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  | Vodič CY6mm2 Z-Ž - ochranné pospojování včetně ukončení | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  | Elektroinstalační trubka zinkovaná DN25 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  | Ohebná elektroinstalační trubka DN16, Zóna 2 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 |  | Kabelový žlab s víkem, FeZn, 62/50, příslušenství | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 |  | Pomocná ocelová konstrukce - obecně | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 |  | Podružný materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 |  | Utěsnění prostupů mezi požárními úseky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015-02-02 | Demontážní práce - neobsazeno
| 3 | Nátěry - neobsazeno
| 4 | Zemní a stavební práce - neobsazeno
| 5 | Speciální práce
5.1 |  | SW práce PLC | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | SW práce SCX, včetně úprav mimických obrazovek | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | SW práce - změny a úpravy ŘS | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Analýza stávajícího stavu, včetně výjezdu na místo | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Dodavatelská dokumentace | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Dokumentace skutečného provedení | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Požadavky na jiné profese - strojně-technologické | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | Doplnění zařízení a úprava v rozvaděči DT230 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | Připojení kabeláže k zařízení a svorkám | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 |  | Uložení kabelu do žlabu nebo kanálu | m | 830 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 |  | Připojení a instalace přechodových skříní Ex-i | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 |  | Oživení, testování | hod | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 |  | Zkušební provoz, ASŘ, MaR | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 |  | Zaškolení obsluhy, technická podpora | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 |  | Úprava a doplnění manuálů | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 |  | Provizoria při přepojování dotčené technologie | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 |  | Výchozí revize, ITI, osvědčení, certifikáty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 |  | FAT - tovární test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 |  | SAT - polní test + testovací procedury | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Přirážky
6.1 |  | Doprava a ubytování | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Zařízení staveniště | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Provozní vlivy | set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0