## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {93ef1fb0-feb2-43b7-bc96-45aa18910e75}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | aa2358 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Velké Albrechtice | [6 empty] | Datum: |  | 30. 9. 2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 24306606 | [14 empty] | False
|  |  | CIVIL PROJECTS s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | aa2358
| Stavba: | [6 empty] | Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
| Místo: | [6 empty] | Velké Albrechtice |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 9. 2015
| Zadavatel: | [6 empty] | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  |  | Projektant: |  | CIVIL PROJECTS s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {93ef1fb0-feb2-43b7-bc96-45aa18910e75} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D1 |  |  |  | Zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bd19b7d8-3945-45c6-a2d8-6999fea854b8} | {93ef1fb0-feb2-43b7-bc96-45aa18910e75} | 2
|  | D2 |  |  |  | Vodovod a kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9e88fb0e-bad6-4391-a25b-356de6527d7a} | {93ef1fb0-feb2-43b7-bc96-45aa18910e75} | 2
/ |  |  | Kan |  |  |  | Kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b3b6d40b-c9a4-495a-8bf9-2311b38b9a97} | {9e88fb0e-bad6-4391-a25b-356de6527d7a}
/ |  |  | Vod |  |  |  | Vodovod |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4187d94e-ed0d-4d8a-adc6-d304ace80a38} | {9e88fb0e-bad6-4391-a25b-356de6527d7a}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45d424f1-a0f1-4478-b7ff-201d0bce4ea7} | {93ef1fb0-feb2-43b7-bc96-45aa18910e75} | 2

## D1 - Zpevněné plochy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {bd19b7d8-3945-45c6-a2d8-6999fea854b8} | [5 empty] | drenáž | drenáž | m | 192 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | komnova | Komunikace nová, včetně podkladu | m2 | 572 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | komreko | Rekonstruovana komunikace | m2 | 4951 | 2
[25 empty] | ornice | ornice | m2 | 897 | 2
| Stavba: | [23 empty] | recyklat | recyklát odtsranění | m3 | 445,59 | 2
|  | Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace | [22 empty] | zemina | odkopaná zemina | m3 | 805,15 | 2
Objekt:
D1 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24306606
|  | CIVIL PROJECTS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D1 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 016 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 017 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 018 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 056 - Podkl.vrstvy poz.komunikací | [5 empty] | 0
| 057 - Kryty poz.komunikací-živičné | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 091 - Doplňující konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 093 - Odvodnění | [5 empty] | 0
| 099 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 979 - Poplatky za skládku | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D1 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1264.6622 |  | 119.7262 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8836 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795616699
| PP |  | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | [15 empty] | PP | 1
| VV | ornice | komnova+325*1,0 |  | 897 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 805.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182966579
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 541+304-0,1*ornice "rozšíření komunikace v prostředním pásu |  | 755.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*1,15 "rozšíření v oblouku |  | 31.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,15 "odkop u správní budovy |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,4 "odkop pro zpevněné plochy u nadzemních hydrantů |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zemina | Součet |  | 805.15 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 402.575 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172409195
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 50% | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 805,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 402.575 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 686.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.06864 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954967991
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: oddělení aktivní zóny | [15 empty] | P | 1
| VV |  | komnova*1,2 |  | 686.4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 693110040 | geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2 | m2 | 789.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.18155 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122052326
| PP |  | geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 60 230 g/m2 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 686,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 789.36 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm | m2 | 1145 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929250492
| PP |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: aktivní zóna - výměna ve 2 vrstvách á 250 mm | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (komnova+0,5)*2 |  | 1145 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122402201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5 | m3 | 445.59 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00591 | 2.6334 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802208730
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: odstranění recyklátu z rekonstruované plochy | [15 empty] | P | 1
| VV | recyklat | komreko*0,09 |  | 445.59 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 4951 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879051701
| PP |  | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: úprava po odstranění recyklátu | [15 empty] | P | 1
| VV |  | komreko |  | 4951 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 119.7262 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
9 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 128.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 32.7037 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021797864
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: u hydrantů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 18 "zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů |  | 18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 "část stávajícího chodníku v místě přípojky kanalizace k ČOV |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 377*0,25 "betonová přídlažba u objektů garáží |  | 94.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.25 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 424.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 87.0225 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529429165
| PP |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředky | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 30+250,5+61+37+30 "15/25 |  | 408.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 "5/25 plocha u hydrantů |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
54 | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 95.61 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516939060
| PP |  | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*0,3*0,255 "30% zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů |  | 1.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 377*0,25*0,3*0,255 "30% betonová přídlažba u objektů garáží |  | 7.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hmotnost sutě 0,25500/m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,023 "obrubníky |  | 87.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 95.61 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634422944
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 3728.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114388844
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dalších 39 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 95,61*39 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3728.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | R979097115 | Poplatek za skl. -beton a železobeton | t | 95.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1227504982
| PP |  | Poplatek za skl. - ostatní zemina | [15 empty] | PP | 2
| D | 016 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 167101101 | Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 | m3 | 805.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272276879
| PP |  | Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | zemina |  | 805.15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 445.59 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217700423
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | recyklat |  | 445.59 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 805.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733556568
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | zemina |  | 805.15 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 24154.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281884803
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | zemina*30 "dalších 30 km |  | 24154.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 445.59 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726505689
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | recyklat |  | 445.59 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 13367.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512013301
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | recyklat*30 "dalších 30 km |  | 13367.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201201 | Uloženi sypaniny na skládku | m3 | 1250.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374209484
| PP |  | Uloženi sypaniny na skládku | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | zemina+recyklat |  | 1250.74 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 017 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 195.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451025354
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pro zpětné zásypy a obsypy podél obrub | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (355+7,5+29)*0,5 |  | 195.75 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny | m3 | 195.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074800665
| PP |  | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: osití pro zpětné úpravy | [15 empty] | P | 1
| D | 018 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05348 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
20 | K | 180402111.2 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 764 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129000615
| PP |  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 1
21 | M | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 53.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05348 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431284216
| PP |  | osivo směs travní krajinná - technická | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 764*2*0,035 |  | 53.48 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 181301101.2 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 764 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962154258
| PP |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 1
23 | M | 103910000 | Zeminový substrát | t | 63.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1678781683
| PP |  | Zeminový substrát | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: "ornice" pro vrchní úpravu travních ploch | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (764*0,05)*1,65 |  | 63.03 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 195.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802562742
| PP |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pod obruby | [15 empty] | P | 1
| VV |  | (355+7,5+29)*0,25*2 |  | 195.75 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 056 | Podkl.vrstvy poz.komunikací |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 362.2424 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1199.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 335.858 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186386353
| PP |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | (komnova+0,5)*2 "nové komunikace - 2 vrstvy |  | 1145 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*2 "zpevněné plochy u 2 ks stávajících nadzemních hydrantů a 2 ks nových |  | 48 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+7)*0,25*2 "nová bet. přídlažba u objektu dílen |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | R564 | Úprava podkladu pod betonovou přídlažbou | m2 | 94.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 26.3843 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498790393
| PP |  | úprava stávající přídlažby podél stěn budov | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: stávající podklad betonové přídlažby bude dosypnán, vyrovnán, zhutněn | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 377*0,25 |  | 94.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 057 | Kryty poz.komunikací-živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 735.5531 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
27 | K | 919748111 | Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí | m2 | 5523 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256282045
| PP |  | Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | komreko+komnova |  | 5523 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 111625500 | postřik asfaltový spojovací | kg | 7179.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 7.1799 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793866173
| PP |  | asfalty silniční emulze asfaltové silniční postřik asfaltový spojovací | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: doporučená Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m2 je zvýšena na 1,3 Kg/m2 z důvodu navrhovaného technickému řešení podkladu. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 5523*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7179.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 5523 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 728.3732 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91171618
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | komreko+komnova |  | 5523 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5523 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748628203
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 4951 "komunikace - nový povrch |  | 4951 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 572 "komunikace - nová |  | 572 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5523 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.7739 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
31 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 1.348 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758843039
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: zpětné položení dlažby v chodníku po provedení přípojky kanalizace k ČOV | [15 empty] | P | 1
32 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 2.424 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516455457
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: plocha u hydrantů a přídlažba | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 24 "plochy u hydrantů |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 97.625 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 14.263 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615666655
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 377*0,25 "betonová přídlažba u objektů garáží |  | 94.25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+7,0)*0,25 "betonová přídlažba u objektů dílen |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.625 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 592R457 | dlažba betonová plošná hladká 50x25 cm šedá | m2 | 49.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.117 | 5.7389 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402357470
| PP |  | dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 50 x 50 x 5,5 šedá | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: plocha u hydrantů a přídlažba - náhrada 30% původní dlažby | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 12+13,5*0,25+(18+94,25)*0,3 |  | 49.05 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 091 | Doplňující konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 92.6953 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
35 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C12/15 | m | 362.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 56.3325 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481016432
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C12/15 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 7,5 "BO 15/25 zapuštěný |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+4+11+20+9+79+31+120+26+30 "BO 15/25 převýšený |  | 355 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.5 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | kus | 369.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0821 | 30.3565 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486792810
| PP |  | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 2% ztratné | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 362,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 369.75 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 4.921 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882522410
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 9,5*4 |  | 38 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 592172110 | obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 38.76 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 1.0853 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801861046
| PP |  | obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25 | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: ztratné 2% | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.76 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | M | DOP001 | Úprava okraje stávajících šachet u benzínové stanice - celkem 6 ks | kus | 47.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286930751
| P |  | Poznámka k položce: úpraba napojení asfaltu na beton + zálivka asfaltovou suspenzí | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 6*7,8 |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.736 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 093 | Odvodnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 47.4605 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
40 | K | 919724121 | Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.17088 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430737158
| PP |  | Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně oddělení drenážní vrstvy | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | drenáž*1,0 |  | 192 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 212752311 | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2463 | 47.2896 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916852495
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 | [15 empty] | PP | 1
| VV | drenáž | 85+107 |  | 192 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | ODV001 | Napojení drenáže do uliční vpusti - 4 ks, D+M | Nh | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303619966
43 | K | ODV002 | Napojení drenáže na kanalizaci - 1 ks, D+M | Nh | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071429820
44 | K | ODV003 | Revizní šachta ŠD1 drenáže - 1 ks, D+M (před napojením na stávající kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026200025
| PP |  | ŠD DN 315, litinový poklop D 315/D400 + Teleskop | [15 empty] | PP | 1
45 | K | ODV004 | Uliční vpusť nová, včetně napojení, D+M | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861731071
| PP |  | UV 425, litinová mříž + Teleskop | [15 empty] | PP | 1
46 | K | ODV005 | Uliční vpusť náhrada stávající, včetně napojení, D+M | kpl | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015749392
| PP |  | UV 425, litinová mříž + Teleskop | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Stávající uliční vpusť bude vykopána, výkop bude vyspraven a ve stejném místě bude osazena nová uliční vpusť včetně napojení na kanalizaci. V položce je i odvoz a likvidace stávajících uličních vpustí. | [15 empty] | P | 1
47 | K | ODV006 | Dopojení uličních vpustí na kanalizaci, DN 100, D+M | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478280799
| VV |  | 12 "dopojení nových uličních vpustí |  | 12 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 "dopojení vyměňovaných uličních vpustí |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | ODV007 | Výměna stávajících geigerů u stěny budovy, včetně dopojení na nové uliční vpusti, D+M | kpl | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505189139
| P |  | Poznámka k položce: Stávající geigery budou vyměněny za nové - PVC (s otočným napojením), osazeny do betonu, včetně napojení na nejbližší nové uliční vpusti, včetně odvozu a likvidace stávajících | [15 empty] | P | 1
49 | K | ODV008 | Úprava výšky stávajících kanalizačních šachet do nové nivelety | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998489541
| D | 099 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
50 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 116.258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659671435
| PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 92,695 "obruby |  | 92.695 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,563 "kladení dlažby |  | 23.563 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 998225111 | Přesun hmot poz kom kryt živičný | t | 371.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478011988
| PP |  | Přesun hmot poz kom kryt živičný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 728,373+572,901 "živičné povrchy |  | 1301.274 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 371,2 "podkladní vrstvy |  | 371.2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 979 | Poplatky za skládku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
52 | K | 979097115 | Poplatek za skl. - ostatní zemina | t | 1328.498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1420185789
| PP |  | Poplatek za skl. - ostatní zemina | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | zemina*1,65 "z položky vod. přemístění výkopku |  | 1328.498 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 979099141 | Poplatek za skl. - asfalt | t | 891.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -10448995
| PP |  | Poplatek za skl. - asfalt | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | recyklat*2,0 "obj. hmotnost recyklát 2000 kg/m3 |  | 891.18 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## Kan - Kanalizace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b3b6d40b-c9a4-495a-8bf9-2311b38b9a97}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Kan - Kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24306606
|  | CIVIL PROJECTS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Kan - Kanalizace
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Kan - Kanalizace
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | kan | Přípojka kanalizace - viz samostatný rozpočet | clk | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651811087

## Vod - Vodovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{4187d94e-ed0d-4d8a-adc6-d304ace80a38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Vod - Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24306606
|  | CIVIL PROJECTS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Vod - Vodovod
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
D2 - Vodovod a kanalizace
Soupis:
Vod - Vodovod
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | vod | Vodovod - viz samostatný rozpočet | clk | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1196191884

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{45d424f1-a0f1-4478-b7ff-201d0bce4ea7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24306606
|  | CIVIL PROJECTS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 999 - VRN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Opavan - Velké Albrechtice 222 - TZH komunikace
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Velké Albrechtice |  |  | Datum: | 30. 9. 2015
Zadavatel: |  |  | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  | Projektant: | CIVIL PROJECTS s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 999 | VRN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2027989113
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 1
5 | K | 042503000_07 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 391614277
| PP |  | Plán BOZP na staveništi | [15 empty] | PP | 1
1 | K | 999000009 | Vytýčení sítí - podzemních zařízení a vedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 197452734
| PP |  | Vytýčení sítí - podzemních zařízení a vedení | [15 empty] | PP | 1
2 | K | R_006 | Úklid staveniště | m2 | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 600743269
| PP |  | Příprava plochy pro skládku materiálu | [15 empty] | PP | 1
3 | K | R_007.1 | Úprava terénu do původního stavu | m2 | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1564079902
| PP |  | Úprava terénu do původního stavu | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení staveniště a okolí | [15 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST