KUPNÍ SMLOUVA

číslo:.............................. (doplní objednatel)

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:	Miroslav Basel – ředitel Odboru zakázek

IČO:	48133990

DIČ:	CZ48133990

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu:	85508881/0710

kontaktní osoba:	Ing. Miloslav Novák, ředitel Odboru příprav pro krizové stavy

telefon: 	+420 244 095 317, +420 724 178 181

e-mail:	mnovak@sshr.cz

datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma 	………………………..……......

sídlem:	………………………………….

adresa pro doručování

(je-li odlišná od adresy sídla)

spisová značka:	X 0000 vedená u………………

zastoupena:	………………………………….

IČO: 		………………………………….

DIČ:  		………………………………….

bankovní spojení: 	………………………………….

číslo účtu: 		………………………………….

kontaktní osoba		………………………………….

telefon:		………………………………….

fax:		………………………………….

e-mail:		………………………………….

datová schránka:		………………………………….

Varianta pro podnikající fyzickou osobu, nezapsanou v obchodním rejstříku:

jméno a příjmení, sídlo, IČO:

zapsaná v živnostenském rejstříku od …………..vedeném u  Živnostenského úřadu

v …........ , evidenční číslo, číslo jednací ŽL

(dále jen „prodávající“)

(dále také společně „smluvní strany“)

### Článek

Účel smlouvy

- Účelem smlouvy je koupě věci specifikované blíže v čl. II. této smlouvy pro účely 
a k zajištění zákonné působnosti kupujícího vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., 
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Touto veřejnou zakázkou se realizuje pořízení státních hmotných rezerv.

- Touto kupní smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou kupující zadal v zadávacím řízení pod č. j. 09663/17-SSHR s názvem „17-133  Přenosný rámový (portálový) monitor gama záření“.

### Článek

Předmět smlouvy

- Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu 18 (osmnáct) nových souprav přenosného rámového (portálového) monitoru gama záření, včetně příslušenství (dále také „věc“) v množství, jakosti a provedení dle ujednání této smlouvy. Součástí dodávky musí být i doprava každého kusu věci do níže uvedených míst plnění, náklady na uvedení věci do chodu - provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy v každém místě plnění. Dále se prodávající zavazuje kupujícímu předat veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání věci 
a umožnit mu nabýt k věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc protokolárně převzít 
a to pouze ve stanoveném množství, jakosti a provedení a zaplatit kupní cenu.

- Prodávající nesmí dodat větší nebo menší množství věci, než je ujednáno v této smlouvě. Použití ustanovení § 2093 a § 2099 odst. 2. občanského zákoníku smluvní strany výslovně vylučují.

- Specifikace věci:

Věc: Přenosný rámový (portálový) monitor gama záření

Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ: 38945000-7 Měřiče gama záření

Celkové množství: 18 souprav

Specifikace věci je uvedena v Technických podmínkách věci, které jsou Přílohou č. 1 
a v Technické specifikaci věci, která je Přílohou č. 2 (doplní účastník dle své nabídky), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Současně s věcí odevzdá prodávající kupujícímu zejména následující doklady v českém jazyce, ve vybraných případech též v anglickém jazyce (viz níže):

- doklad prokazující shodu  výrobku  dle  zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

- záruční list včetně záručních podmínek;

- dodací list;

- návod k použití, obsluze a údržbě věci v českém a anglickém jazyce,

- technická dokumentace s technickým popisem detekční soupravy v českém a anglickém jazyce,

- postup dekontaminace v českém a v anglickém jazyce,

- předpis k provádění pravidelné servisní a pracovní kontroly a kalibrace detekční soupravy, včetně uvedení délky těchto intervalů,

- seznam spotřebního materiálu, který je nutno vyměňovat v pravidelných intervalech, včetně uvedení délky těchto intervalů,

- písemné prohlášení o zajištění servisu a náhradních dílů po uplynutí záruční lhůty, 
a to po dobu minimálně 10 let po prvním předání a převzetí věci,

- protokol o předání a převzetí věci, jehož součástí bude (dále také „protokol“):

- záznam o uvedení detekční soupravy do chodu - provedení funkční zkoušky,

- seznam jednotlivých komponentů detekční soupravy,

- seznam příslušenství,

- seznam spotřebního materiálu,

- kontakt a adresy na servisní místa v České republice,

- zápis o zaškolení obsluhy v každém místě plnění, které bude provedeno v rozsahu do 
6 hodin.

- Dílčí dodání věci:

Dodávka bude realizována postupně po dílčích plněních, přičemž dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí dodání počtu 6 (šest) kusů souprav dle čl. V. odst. 4. smlouvy, pro jednotlivé Hasičské záchranné sbory.

- V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za kupujícího:

Kontaktní osoba kupujícího, která je oprávněna k plnění povinností kupujícího dle této smlouvy písemně pověřit jiného zaměstnance kupujícího. O tomto pověření je kontaktní osoba kupujícího povinna informovat kontaktní osobu prodávajícího. Kupující udělí rovněž plnou moc příslušným Hasičským záchranným sborům uvedeným v čl. V. odst. 4. této smlouvy (dále také „HZS“), aby ho zastupovaly při převzetí věci dle této smlouvy, včetně převzetí příslušné listinné dokumentace. Kontaktní osoba kupujícího nebo osoba, kterou kontaktní osoba kupujícího písemně pověří, a HZS se zavazují věc  převzít na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

### Článek

Kupní cena

- Celková kupní cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální 
a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady kupujícího spojené s koupí věci včetně nákladů na uvedení věci do chodu - provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy v každém místě plnění. K této částce bude připočtena platná sazba DPH v době vzniku zdanitelného plnění.

- Kupní cena tedy činí:

- kupní cena za 1 kus věci bez DPH ve výši……………Kč

(slovy…………..korun českých),

- kupní cena celkem (za 18 kusů věci) bez DPH ve výši ……………… Kč

(slovy …………… korun českých),

Pozn,: u neplátců DPH bude tato kupní cena bez DPH kupní cenou celkem.

- DPH  ve výši celkem ve výši  ………… Kč

(slovy…………….korun českých),

- kupní cena za 18 kusů věci včetně DPH ve výši celkem ………. Kč

(slovy……..korun českých).

### Článek

Platební a fakturační podmínky

- Kupní cenu věci včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po jejím protokolárním převzetí celkového množství věci bez vad  zjevně bránících předání a převzetí věci za přítomnosti kontaktní osoby kupujícího nebo osoby jednající za kupujícího dle čl. II. odst. 5. smlouvy a kontaktní osoby prodávajícího, včetně doložení písemného prohlášení a dokladů podle této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

V případě dílčí dodávky vzniká právo na zaplacení části kupní ceny odpovídající dílčí dodávce věci bez jakýchkoliv vad.

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového dokladu (faktury).

- Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je prodávající povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje kupující a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu s tím, že prodávající je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě počne běžet doručením nové faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti.

- Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktury na 21 kalendářních dnů od dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je zaplacena dnem připsání platby na účet prodávajícího.

- Prodávající prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek

Doba, místo a podmínky plnění

- Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat věc v celkovém množství, jakosti a provedení dle této smlouvy a předat doklady potřebné k převzetí a užívání věci nejpozději 
do 10 (deseti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Kupující je oprávněn do doby uplynutí výše uvedené lhůty převzít od prodávajícího i dílčí dodávky věci.

- Prodávající splní povinnost odevzdat věc (či dílčí dodávky věci) kupujícímu, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí či dílčími dodávkami věci) v místě a v době plnění dle této smlouvy na základě oboustranně podepsaného protokolu bez  vad zjevně bránících předání a převzetí věci. Má-li věc (či dílčí dodávka věci) vady zjevně bránící předání a převzetí věci a je tedy k předání nezpůsobilá, není kupující povinen věc (či dílčí dodávku věci) převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání věci (či dílčí dodávky věci). Protokol se vyhotoví ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení

- Prodávající musí umožnit kupujícímu v průběhu plnění předmětu smlouvy minimálně tři kontrolní dny, jejichž předmětem bude kontrola kvality a shoda plnění věci s technickými podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. První kontrolní den se uskuteční ještě před zahájením plnění věci, za účelem upřesnění a vysvětlení některých podrobností technických podmínek věci.

- Prodávající odevzdá věc (či dílčí dodávku věci) a doklady určené ve smlouvě kupujícímu v místech plnění nacházejících se na níže uvedených adresách:

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“), Zubatého 1, 614 00 Brno, úložiště č. 314 68141 - Územní odbor Brno-venkov, Cihlářská 1748/1, 
666 03 Tišnov. Kontaktní osoba kupujícího odpovědná za převzetí věci je 
mjr. Mgr. David Kirsch, tel.: +420 950 620 116, mobil: +420 606 909 502, e-mail: david.kirsch@firebrno.cz. Počet kusů - 6 (šest) souprav.

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“), Pražská 52b, 
370 04 České Budějovice, úložiště č. 314 01141. Kontaktní osoba kupujícího odpovědná za převzetí věci je kpt. Ing. Michal Halada, tel.: +420 950 230 135, mobil: +420 725 030 520, e-mail: michal.halada@jck.izscr.cz.Počet kusů - 6 (šest) souprav.

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“), Ke Skalce 32, 586 06 Jihlava, úložiště č. 314 72141 - Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Kožichovice. Kontaktní osoba kupujícího odpovědná za převzetí věci je 
kpt. Ing. Miroslav Pipek, tel: +420 950 270 142, mobil: +420 724 153 805, e-mail: miroslav.pipek@hasici-vysocina.cz. Počet kusů - 6 (šest) souprav.

- Nedodání smluvené věci (či dílčí dodávky věci) v místě a času plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání věci (či dílčí dodávky věci) se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

- Prodávající musí provést zaškolení obsluhy v každém místě plnění věci dle odst. 4. tohoto článku. Zaškolení obsluhy bude provedeno při předání věci kupujícímu, její kontrole a fyzickém převzetí do ochraňovatelské péče HZS krajů a to v rozsahu do 6 hodin.

- Věc bude předána a převzata na základě protokolu o předání a převzetí věci. Nedílnou součástí předání a převzetí věci musí být uvedení věci do chodu - provedení funkční zkoušky. Věc může být předána a převzata pouze v pracovní dny v místech plnění věci, a to v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin, nestanoví-li kupující jiný čas pro předání a převzetí věci.

- Prodávající se zavazuje o termínu předání věci informovat kupujícího alespoň 10 pracovních dnů předem, a to písemně (datovou zprávou nebo e-mailem) na adresu kupujícího uvedenou kupní smlouvě a v kopii na e-maily osob, určených ochraňovateli k odpovědnosti za převzetí věci. Kupující termín převzetí prodávajícímu buď potvrdí, o čemž prodávajícího vyrozumí datovou zprávou nebo e-mailem) anebo vyzve prodávajícího k navržení náhradního termínu.

- Prodávající se zavazuje označit věc logem Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). Označení logem SSHR bude provedeno na každém kontejneru, který je součástí dodávky věci. Ve zvýrazňujícím bílém vodorovném pruhu kontejneru bude umístěn nápis „ČR – Správa státních hmotných rezerv“. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy 
o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá. Označení logem SSHR na detekčním rámu bude dohodnuto během kontrolního dne, pokud to umožní technické vlastnosti a povrchová úprava portálu.

### Článek

Dopravní dispozice a úhrada dopravného

- Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání, nejpozději však při převzetí věci kupujícím.

- Dopravu věci do místa plnění si zajišťuje prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

### Článek

Práva z vadného plnění

- Věc je vadná, jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo pokud je prodávajícím dodána jiná věc než ta, která má být předmětem této smlouvy. Za vadu věci se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. V případě vadného plnění je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným sdělením v souladu s čl. XII. odst. 3. této smlouvy.  Prodávající se zavazuje odstranit uplatněné vady při reklamaci věci ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění vad.

- Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy toto právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Nepotvrzení uplatnění práva z vadného plnění prodávajícím do 3 pracovních dnů ode dne sdělení uplatnění vad je důvodem pro odstoupení kupujícího od této smlouvy.

### Článek

Záruka za jakost

- Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu záruku za jakost smluvené věci v délce 36 měsíců od převzetí věci (věc je určena k dlouhodobému uložení 
a bude používána jen v případě mimořádných situací) bez vad zjevně bránících předání 
a převzetí věci (záruční doba). Dodaná věc musí být po celou dobu záruční doby způsobilá pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek věci     (Přílohy č. 1 smlouvy) a podle článku II. této smlouvy. Tato záruka se bude vztahovat na všechny dodané komponenty věci a všechny servisní, ověřovací a kalibrační úkony.

- V případě uplatnění záruky za jakoukoliv vadu věci, která se vyskytne v době 36 měsíců od převzetí věci, musí být záruční servis, tj. oprava věci, proveden ve lhůtě nejdéle do 30 dnů, přičemž drobné závady, opravy a nastavení do 48 hodin. Záruční servis musí být zahájen do 24 hodin od nahlášení vady věci kontaktní osobou kupujícího nebo osobou pověřenou dle čl. II. odst. 6.

- V případě zjištění složité závady (vady věci) může být oprava věci provedena v delší časové lhůtě, a to pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající musí o prodloužení časové lhůty k vyřízení reklamace požádat kupujícího a řádně ji zdůvodnit.

- V případě opravy věci v záruční době se záruční doba prodlužuje o dobu trvání opravy,  tj. po dobu od ohlášení závady do jejího odstranění. V případě záruční opravy delší než tři měsíce nebo v případě celkové doby oprav věci v jednom kalendářním roce delší než tři měsíce může být požadováno dodání nové věci, její části nebo vadného komponentu.

- Pozáruční servis, zajištění náhradních dílů a technickou podporu věci zajistí prodávající po dobu předpokládané životnosti věci, tj. po dobu minimálně deseti let od předání a převzetí věci a jejího uvedení do chodu.

- Záruční a pozáruční servis musí být zajištěn v České republice.

- Záruční opravy musí prodávající provádět bezplatně, anebo zajistit jejich bezplatné provádění po celou dobu záruční doby se všemi souvisejícími náklady, a to do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího nebo ve svých, či jiných prostorách.

- Záruční doba běží ode dne odevzdání věci bez vad kupujícímu a prodlužuje se o dobu, 
po kterou bude věc v záručním plnění.

- Použitelnost věci musí být minimálně 60 měsíců po skončení záruční doby a prodávající je povinen provést nebo zajistit případné opravy věci v této pozáruční době na základě dohody smluvních stran o ceně opravy, rovněž do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, nebo ve svých, či jiných prostorách.

### Článek

Smluvní pokuta

- Nedodá-li prodávající věc do uplynutí doby plnění dle článku V. této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% z kupní ceny nedodané věci za každý den prodlení.

- V případě, že prodávající neodstraní vady bránící předání a převzetí věci v náhradním termínu dohodnutém dle čl. V. odst. 2., je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny věci bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad.

- V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad v záruční době, vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny věci nebo její dílčí části postižené vadou, za každý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti prodávajícího dle čl. VIII. odst. 9. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny věci nebo její dílčí části postižené vadou.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1. a 2. tohoto článku na úhradu celkové kupní ceny bez DPH dle čl. IV.

- Pro výpočet výše uvedených smluvních pokut se použije kupní cena bez DPH uvedená v článku III. této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

- Smluvní pokuta bude splatná do 21 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu, na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

### Článek

Odstoupení od smlouvy

- Kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy kupujícím uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy nebo občanském zákoníku, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, obdrží-li od prodávajícího věc jiných vlastností, popř. neobdrží-li všechny doklady dle této smlouvy.

- Kupující je oprávněn od této smlouvy rovněž odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit.

- Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě porušení povinnosti prodávajícího dle čl. IV. odst. 6.

- Smluvní strany se dohodly, že při prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny za věc, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XII. odst. 3. smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, ani práva na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy se odstoupení nevztahuje na smluvními stranami již poskytnutá vzájemná plnění.

### Článek

Nabytí vlastnického práva k věci

Nebezpečí škody na věci

- Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k věci (či dílčí dodávky věci) nabývá kupující převzetím věci (či dílčí dodávky věci) bez vad na základě oboustranně podepsaného protokolu.

- Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva k věci (či dílčí dodávky věci).

### Článek

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn v záhlaví smlouvy: bankovního spojení, sídla, zastoupení atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené.  Jiná ujednání jsou neplatná.

- Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu změněnou oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě.  V případech dle čl. II. odst. 6. smlouvy sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající 
a 3 kupující.

- Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1	– Technické podmínky věci

Příloha č. 2	– Technická specifikace věci

V  Praze dne:                                                                 V …............………dne:

Za kupujícího:                                                                Za prodávajícího:

Česká republika –

Správa státních hmotných rezerv

...............................................                                             ..............................................

Ing. Miroslav Basel 					(titul, jméno, příjmení, funkce, podpis)

ředitel Odboru zakázek

### Příloha č. 1 – Technické podmínky věci

Technické podmínky věci

Přenosný rámový (PORTÁLOVÝ) monitor gama záření

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je pořízení 18 nových souprav přenosného rámového (portálového) monitoru gama záření (dále jen „detekční souprava“), které jsou určeny pro rychlou kontrolu (detekci) radioaktivní kontaminace osob a techniky při radiační mimořádné události vedoucí k masivní kontaminaci radioaktivními látkami.

  - Všechny detekční soupravy budou uloženy ve třech přepravních kontejnerech; v jednom kontejneru bude uloženo vždy 6 kompletních detekčních souprav a 1 testovací přípravek; každá detekční souprava bude obsahovat 8 detektorů a 3 notebooky – přehledně viz bod 1.3.

  - Detekční soupravy budou součástí procesu hromadné dekontaminace osob a techniky u HZS krajů, jejichž územní působnost spadá do zóny havarijního plánování jaderných elektráren podle následující tabulky, kde je uveden přehled základních komponent:

| HZS kraje | Počty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontejnery | Detekční soupravy | Detekční rámy | Detektor | PC | Testovací přípravky |
| Jihočeského | 1 | 6 | 12 | 48 | 18 | 1 |
| Vysočiny | 1 | 6 | 12 | 48 | 18 | 1 |
| Jihomoravského | 1 | 6 | 12 | 48 | 18 | 1 |
| Celkem | 3 | 18 | 36 | 144 | 54 | 3 |

  - Jedna detekční souprava umožňuje sestavení dvou detekčních rámů (dále též „portál“) – dle zvolené konfigurace (viz 1.6). Detekční soupravu lze využít pro kontrolu kontaminace osob, kontaminace osobních vozidel nebo nákladních vozidel a techniky. Každá souprava umožňuje vytvoření dvou samostatných pracovišť pro kontrolu kontaminace osob a kontrolu kontaminace vozidel s vlastním detekčním rámem (portálem) a vyhodnocovacím zařízením.

  - Detekční rám (portál) automaticky detekuje vstup měřené osoby nebo vozidla. Po průchodu kontaminovaných osob (osoba se může otočit kolem své osy nebo stát několik sekund na místě – měřicí čas možno nastavit od jedné sekundy) nebo průjezdu kontaminované techniky (průjezdní rychlost do 5 km/h) detekčním rámem se prakticky okamžitě detekuje kontaminace, která je v případě překročení předem nastavených signalizačních hodnot indikována akustickým i světelným alarmem. Pozitivně indikované osoby nebo technika budou následně podrobovány dekontaminaci.

  - Systém umožňuje vytvořit z jedné detekční soupravy následující konfigurace:

- kontaminace osob + kontaminace osobních vozidel, nákladních vozidel a techniky, tj. portál se dvěma detektory a vyhodnocovacím zařízením pro měření kontaminace osob a současně druhý portál se čtyřmi aktivními detektory pro měření kontaminace osobních vozidel, šesti detektory pro měření nákladních vozidel a techniky s vyhodnocovacím zařízením. Při změně konfigurace portálu pro měření osobních vozidel nebo nákladních vozidel a techniky dojde ke změně počtu aktivních detektorů a jejich polohy – viz bod 2.4,

- kontaminace osob + kontaminace osob, tj. dva portály (každý se dvěma detektory) s vyhodnocovacím zařízením pro měření kontaminace osob. Oba detekční rámy budou mít společné pracoviště pro evidenci kontaminovaných osob.

  - Součástí konfigurace systému pro měření kontaminace osob musí být pracoviště pro evidenci kontaminovaných osob. Pracoviště pro evidenci osob má vlastní řídicí notebook a ten je propojen s řídicími pracovišti (notebookem) pro kontrolu kontaminace osob.

  - Každá detekční souprava musí obsahovat mj. tyto součásti:

| Pol. | Součást | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompletní řídicí systém – vyhodnocovací zařízení portálů (viz bod 4.1-4.6) | 2 sady |
| 2 | nosná konstrukce se spojovacím rychloupínacím materiálem pro sestavení detekčních rámů (viz bod 2) v příslušných konfiguracích (viz bod 1.6) | 1 sada |
| 3 | detektory s kompatibilním komunikačním rozhraním (viz bod 3.1) | 8 ks |
| 4 | evidenční pracoviště (viz body 4.7-4.8) | 1 prac. |
| 5 | propojovací odolné datové kabely ethernet o délce min. 90 m – pro propojení evidenčního pracoviště a až dvou řídicích pracovišť včetně datového switche | 2 ks |
| 6 | signalizační zařízení (semafor) (viz bod 8.2) | 4 ks |
| 7 | prodlužovací kabel pro semafor o délce 25 m (viz bod 8.2) | 2 ks |
| 8 | outdoorový přístřešek (viz bod 8.6) | 3 sady |
| 9 | elektrocentrála pro venkovní použití (viz bod 8.1) | 2 ks |
| 10 | prodlužovací kabely k elektrocentrále (každý 25 m) | 6 ks |
| 11 | kamera se stativem (viz bod 8.4) | 1 ks |
| 12 | pásky na ruku červené s číselným kódem (2 tis. ks) a zelené bez číselného kódu (10 tis. ks), papír (1 250 listů A4), 10 tis. štítků pro tisk čárového kódu s použitelností min. 5 let, náhradní tonery a barvicí pásky do tiskáren | 1 sada |
| 13 | OS Android aplikace pro off-line identifikaci materiálu označeného čárovým kódem (viz bod 5.9) | multi licence |
| 14 | plastové vytyčovací stojany pro použití na zpevněném i nezpevněném povrchu včetně pásky | 16 ks |
| 15 | odolné plastové přepravní kufry na výpočetní techniku, tiskárny a příslušenství v položce č. 12 | 1 sada |
| 16 | senzor přítomnosti měřeného objektu s kabelem o délce 10 m | 2 ks |
| 17 | hliníkové skládací stojany (viz bod 8.3) | 5 ks |
| 18 | dopravní značka (max. rychlost 5 km/h) s možností uchycení na skládací stojan nebo detekční rám | 1 ks |
| 19 | informační tabule včetně stojanu (viz bod. 8.5) | 2 sady |
| 20 | nezbytné příslušenství potřebné k provozu a instalaci systému; konkrétní složení sady závisí na provedení systému daného dodavatele. | 1 sada |
| 21 | jednorázové ochranné potahy sedadla řidiče a volantu | ##### 50 ks |

##### Detekční rámy (portály)

  - Detekční rám pro kontrolu kontaminace osob musí detekovat zdroj emitující záření beta 
a gama Cs-137 o aktivitě 37 kBq na místech podél svislé osy detekčního rámu (uprostřed mezi dvěma sloupky) ve výšce od 0,15 do 1,6 m nad základnou, na které kontaminovaná osoba stojí. Použitý zdroj Cs-137 musí být uzavřen takovým způsobem, aby emitoval záření beta a gama. Detekční rám pro kontrolu kontaminace techniky musí detekovat i kontaminaci střechy.

  - Detekční rám musí být vyroben z hliníkové slitiny v dostatečné pevnosti a mechanické odolnosti, musí být prachotěsný, odolný proti stříkající vodě a odolný proti vnějšímu rušení, např. podle ČSN EN 50140, ČSN EN 55011 anebo IEC 61000.

  - Detekční rám musí být tvořen stavebnicovou konstrukcí, kde některé konstrukční části musí umožnit připevnění detektorů, popř. obsahují detektory, které rovnoměrně v detekčním rámu pokrývají celý monitorovaný prostor.

  - Detekční rám musí umožnit vytvořit průchod (průjezd) s parametry:

- pro kontrolu osob musí být průchozí výška min. 2,2 m a šířka 0,9-1,0 m (2 detektory, vertikálně vlevo a vpravo),

- pro osobní vozidla musí být průjezdná výška min. 2,2 m a šířka 2,8-3,2 m (4 detektory – z toho 2 vertikálně vlevo a vpravo, 2 horizontálně nad měřeným objektem),

- pro nákladní automobily musí být průjezdná výška min. 4,2 m a šířka 3,5-4,0 m (6 detektorů – z toho 4 vertikálně vlevo a vpravo, 2 horizontálně nad  měřeným objektem),

- hmotnost každého jednotlivého dílu portálu nesmí překročit 25 kg.

  - Detekční rám pro osobní vozidla nebo nákladní vozidla a techniku musí být tvořen stejnými konstrukčními prvky. Při změně konfigurace se změní poloha čtyř detektorů – změna bude provedena manuálně z jedné fixační polohy do druhé fixační polohy.

  - Detekční rám musí být bezpečný, stabilní a pro případ nepříznivých povětrnostních podmínek musí být „ukotvitelný“ závažím nebo kotvením do podkladu (závaží a kotvicí materiál nejsou součástí dodávky).

  - Detekční rám a vlastní detektory musí být uzpůsobeny pro práci v kontaminovaném prostředí. Pro snadnou a účinnou dekontaminaci musí být povrch detekčního rámu a detektorů co nejméně členěný a dobře dekontaminovatelný. Jeho povrch musí být odolný vůči dekontaminačním činidlům a jeho konstrukce musí umožnit provedení celkové dekontaminace v případě znečištění nebezpečnými látkami; detekční rám a detektory nesmí obsahovat žádné prostory (např. ventilační otvory nebo zabudované ventilátory pro chlazení), které by bránily celkové dekontaminaci zařízení.

  - Napájení detekčního rámu, včetně vyhodnocovacího zařízení, musí být umožněno všemi níže uvedenými variantami:

- z elektrické sítě 230 V nebo elektrocentrály,

- jednorázovými bateriemi pro případ, kdy není dostupné napájení z elektrické sítě pro dobíjení baterií (není součástí dodávky).

  - Systém bude obsahovat interní akumulátor s minimální dobou zajištění kontinuálního provozu 15 minut. Interní akumulátor – bezúdržbová baterie s pracovním rozsahem teplot od -20°C do +40°C, která má nízké samovybíjení (méně než 3 % za měsíc).

  - Detekční rám musí být schopen provést první měření nejpozději do 120 s po startu operačního systému ovládacího PC.

  - Detekční rám musí být schopen:

- pracovat v rozsahu provozních teplot od - 20° C do + 50°C,

- zkontrolovat za jednu hodinu minimálně 120 osob za předpokladu, že nebudou kontaminovány.

  - Detekční rám musí být z ergonomického hlediska snadno ovladatelný – ovládací rozhraní musí být velmi jednoduché tak, aby vyžadovalo minimální nároky na zaškolení obsluhy.

  - Postavit detekční rám do pohotovostní polohy jak pro kontrolu osob, tak techniky, musí být jednoduché a proveditelné max. třemi osobami do 30 min pro osoby a do 60 min pro techniku.

##### Detektory

  - Detektory musí být univerzální, musí zajistit vzájemnou zaměnitelnost detektorů ze všech souprav, včetně detekčních rámů používaných HZS ČR v současnosti, které jsou v majetku Správy státních hmotných rezerv. Stávající detekční jednotky jsou opatřeny dvěma konektory: konektorem ILME CDM08 s pouzdrem konektoru ILME CKAX 03 I na jedné straně detektoru a konektorem ILME CDF08 s pouzdrem konektoru OLME CKAX 03 I na druhé straně detektoru. Konektory slouží k napájení detekční jednotky i její komunikaci pomocí protokolu RS485 (MOBDUS). Detektory musí umožnit sériové zapojení.

  - Vyhodnocovací systém každého detektoru musí být vybaven čítačem s minimálně čtyřmi nezávislými kanály pro rozlišení různých energií gama nuklidů.

  - Detektory musí mít výstražné značení červenou barvou RAL 3024 a jejich jakékoliv označení musí být provedeno nástřikem.

##### Hardware

  - Všechny notebooky musí být vybaveny úhlopříčkou displeje 15,6“, s procesorem Intel Core i3 a vyšším (popř. kvalitativně rovnocenné řešení), minimální operační pamětí 4GB DDR4, minimální kapacitou HDD 500 GB, operačním systém Windows 10 Pro a aplikací Word.

  - Vyhodnocovací zařízení (kompletní řídicí systém) portálů se skládá z:

- 2 notebooků – řídicí notebooky detekčních rámů jsou vzájemně zaměnitelné; naměřená data budou ukládána do databáze na evidenční notebook, součástí dodávky k notebookům budou 2 kusy ovládacích myší (bezdrátová, laserová).

- baterie k vyhodnocovacímu zařízení,,

- ovládacího panelu,

- tiskárny pro tisk protokolů,

- přepravního kufru s kolečky.

  - Notebooky vyhodnocovacího zařízení musí být propojitelné s vlastním detekčním rámem pomocí kabelu o délce 50 m.

  - Tiskárna pro tisk protokolů musí být laserová tiskárna na papíry formátu A4, s možností připojení pomocí rozhraní USB.

  - Vyhodnocovací zařízení musí umožnit operátorovi na místě kontroly kontaminace následující funkce:

- sledování probíhajícího měření, vč. automatického vyhodnocení prostřednictvím grafického displeje,

- vytvoření databáze kontaminovaných osob a techniky, včetně vložení externích dat pomocí klávesnice nebo fotodokumentace přes USB port nebo ethernet,

- vytvoření protokolu o kontaminaci osoby (techniky), jeho uložení a vytisknutí na připojenou tiskárnu,

- nastavení všech parametrů detekčního rámu, parametrů ovlivňujících měření (popř. vyhodnocení) a změřené hodnoty pozadí,

- tvorbu a tisk voděodolných samolepících štítků pro označení sáčků a pytlů čárovým kódem na dekontaminačním pracovišti náležející kontaminované osobě nebo technice,

- připojení externích zařízení (např. notebook) pro zobrazení a evidenci dat z vyhodnocovacího zařízení přes ethernet.

  - Vyhodnocovací zařízení musí zobrazit polohu kontaminace podle signálu z jednotlivých detektorů (např. pravý dolní/horní detektor, levý dolní/horní detektor nebo horní pravý/levý detektor). V případě poruchy lze příslušný detektor vyřadit z provozu a detekční rám provozovat bez tohoto detektoru, použít jiný nepoužívaný detektor z příslušné soupravy, případně i z jiné soupravy.

  - Evidenční pracoviště je vybaveno

- jedním notebookem – notebook s databází naměřených dat a evidenčních údajů, SW bude obsahovat systém pro automatickou zálohu databáze (na řídicí notebook nebo externí médium),

- ovládací myší (bezdrátová, laserová),

- tiskárnou štítků.

  - Tiskárna pro tisk štítků musí umožnit přímý termotisk nebo termotransfer tisk s možností připojení k notebooku pomocí rozhraní USB, umožňující šířku potisku min. 100 mm. Štítky musí být samolepící a pro venkovní použití.

##### Software

  - Software (SW) pro detekční rám musí umožnit:

- bezpečně ukládat všechna měření a log soubory o stavu přístroje do interní paměti (např. v ASCII),

- snadný export měření a protokolů na externí paměťové medium; export dat musí být snadný a nesmí vyžadovat připojení externích hardware prostředků,

- snadný upgrade obslužného softwaru,

- kompatibilitu SW s HW stávajících systémů – detekčních souprav používaných Hasičskými záchrannými sbory ČR, které jsou v majetku Správy státních hmotných rezerv. Detekční soupravy musí používat sériovou komunikaci RS485 (MODBUS).

  - Použitý firmware musí být jednoduchý a samostatný; musí být v případě potřeby obměnitelný.

  - Veškerý SW musí být v českém a anglickém jazyce včetně návodu k obsluze systému.

  - Vyhodnocovací SW musí mít diagnostické funkce pro identifikaci chybových stavů.

  - Řídicí software musí být rozdělen do dvou částí – modulů:

- měření se zobrazením aktuálních dat,

- evidence kontaminovaných osob a techniky (osobní, nákladní vozidla atp.).

  - Řídicí software musí umožnit dle nastavení minimálně:

- sumování kanálů z vybraných detektorů ke zvýšení detekční účinnosti (volitelně dle uživatele),

- načítání hodnoty pozadí jednorázově (při spuštění měření) nebo kontinuálně (během měření bez objektu),

- automatické (dle senzoru a nastavitelného času) nebo manuální spuštění a ukončení měření objektu.

  - Software musí umožnit nastavení vyhodnocovacích úrovní pro alarmy:

- hodnotu četnosti při kontinuálním měření pozadí bez objektu (převýšení oproti hodnotě jednorázově naměřeného pozadí po startu),

- pro jednotlivé typy objektů a detektory (celkové úrovně limitů a v jednotlivých energetických rozsazích).

  - Systém musí umožňovat přenos zaznamenaných dat z databází evidenčních systémů jednotlivých pracovišť do centrální databáze datového skladu Hasičského záchranného sboru ČR.

  - Aplikace pro OS Android pro off-line identifikaci materiálu označeného čárovým kódem musí umožňovat stažení aktualizovaných dat z centrální databáze.

##### Kontejner

  - Kontejnery musí být vyrobeny z ocelové rámové konstrukce a plechu, v počtu podle tabulky uvedené v bodě 1.3.

  - Každý kontejner musí být použitelný pro kontejnerový nosič s jednoramenným podélně uloženým kontejnerovým nakládacím mechanismem dle DIN 30722-1.

  - Kontejnery musí být konstruovány s výškou oka 1 570 mm a vnitřním zajištěním.

  - Kontejner je skříňového provedení. Skříň je vyrobena z panelů slitin hliníku s dostatečnou pevností. Skříň je uložena na kontejnerovém rámu. Rám kontejneru bude proveden v souladu s normou DIN 14505 a konstrukce kontejneru musí splňovat požadavky normy DIN 30722. Kontejner je vybaven větracími otvory s mřížkou pro přirozené odvětrání. Větrací otvory jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno vnikání vody do kontejneru. Bezchybné otevírání a zavírání dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovném povrchu. Bude-li to dispoziční uspořádání součástí detekčních rámů vyžadovat, může být kontejner opatřen více dveřmi.

  - Rozměry a hmotnost kontejneru:

- délka max. 6 000 mm

- šířka musí max. 2 500 mm,

- výška max. 2 400 mm,

- celková hmotnost max. 10 000 kg.

  - Barevné provedení vnějšího povrchu kontejneru musí být v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů  navíc ve zvýrazňujícím bílém pruhu bude umístěn nápis: ČR – Správa státních hmotných rezerv. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.

  - Každý kontejner musí být vybaven systémem pro bezpečné uložení všech prvků detekčních souprav. Jednotlivé prvky musí být uloženy tak, aby jejich uskladnění odpovídalo posloupnosti stavby konstrukce.

  - Kontejner musí být opatřen pogumovanými nebo plastovými pojezdovými rolnami umístěnými dle DIN 30722-1 umožňujícími manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorách.

  - Osvětlení vnitřního i vnějšího prostoru kontejneru je řešeno světelnými zdroji v provedení LED neoslňujícího bílého světla. Vnitřní osvětlení je řešeno dostatečným počtem LED pásků, které jsou uloženy v hliníkových profilech. Vnější osvětlení je řešeno světelnými zdroji v provedení LED na bočních stranách kontejneru v jeho celé délce a na zadní straně kontejneru v jeho celé šířce. LED pásky jsou uloženy v hliníkovém profilu vždy v horní části kontejneru. V přední horní části kontejneru jsou v rozích bílá poziční světla včetně odrazky. V zadní horní části kontejneru jsou v rozích červená poziční světla včetně odrazky.

  - Pokud budou součástí kontejneru zámky či uzamykatelné boxy, tak bude ke všem jeden klíč.

  - Životnost kontejneru min. 16 let.

##### Testovací prostředek

  - Součástí každého kontejneru musí být jeden testovací přípravek pro ověření funkčnosti detektorů (celkem budou dodány tři testovací přípravky). Specifikace testovacího přípravku:

- obsahuje radionuklid Cs-137 o aktivitě méně než 10 kBq v uzavřeném pouzdře včetně certifikátu,

- obsahuje uchycení na detektor (na referenční bod detektoru).

##### Samostatné součásti detekční soupravy

  - Elektrocentrály musí být benzínové a mít následující parametry:

- jmenovitý výstupní výkon 2,3 kW +/- 10 %,

- jmenovité výstupní napětí/jmenovitý proud, jmenovitá frekvence 230 V/10 A/50 Hz,

- maximální výkon motoru 3,3 kW,

- krytí IP44,

- nejméně 2 zásuvky 230 V/16 A + 2 náhradní zástrčky,

- lze napájet jemnou elektroniku,

- suchá hmotnost do 30 kg,

- pro každou elektrocentrálu přístřešek proti dešti z nehořlavého materiálu, který zamezí působení přímého deště.

  - Semafor pro vydávání pokynů pro kontrolovanou osobu nebo řidiče kontrolované techniky; musí být komorového typu, LED diodový, umožňující přepínání barevné signalizace (červená/zelená) a musí být vybaven prodlužovacími kabely 25 m.

  - Hliníkové skládací stojany s adaptéry pro uchycení semaforu nebo senzoru s minimální výškou 125 cm.

  - Kamera se stativem pro zaznamenávání osob na evidenčním pracovišti musí umožňovat ukládání obrázku do databáze a umožňovat práci za ztížených světelných podmínek. Rozlišení min. 1,3 Mpix.

  - Informační tabule s instrukcemi pro měřené osoby v podobě piktogramů (na vstupu i na výstupu z detekčního rámu) včetně stojanu. Rozměry tabule musí být o rozměru 
350 x 550 mm a musí být určeny pro venkovní použití. Text instrukce bude upřesněn během kontrolního dne.

  - Pro ochranu vyhodnocovacího zařízení, evidenčního pracoviště a obsluhy musí být každá detekční souprava opatřena jednoduchými „outdoorovými“ přístřešky, které poskytují dostatečnou ochranu před sluncem, deštěm a závětří. Půdorysný rozměr přístřešku je min. 3 x 3 m. Přístřešek musí být opatřen:

- nůžkovou kovovou samonosnou konstrukcí,

- skládacím stolem a min dvěma stoličkami nebo lavicemi pro obsluhu a osvětlení pracoviště, minimální rozměr rozloženého stolku 850 x 500 x 600 mm,

- kotvícími šňůrami a zátěží pro kotvení na zpevněném povrchu, které zabezpečí dostatečnou stabilitu přístřešku; požaduje se, aby přístřešek byl postaven do 5 min,

- osvětlení - LED reflektor ukotvený na dodaném stativu, příkon max. 1 100 W, světelný výkon LED diody min. 175 lumenů.

  - Ovládací (přepravní) box (odolný plastový kufr) s kolečky, musí obsahovat napájecí jednotku, signalizaci přívodu 230 V AC, signalizaci stavu akumulátoru, konektory pro připojení detekční části, hlavní vypínač, zásuvky 230 V AC pro notebook a tiskárnu pro tisk protokolů.

##### Další požadavky

  - Jednotlivé prvky každé detekční soupravy musí být jednoznačně identifikovány barevným označením.

  - Portál bude opatřen logem Správy státních hmotných rezerv (SSHR), pokud to umožní technické vlastnosti a povrchová úprava portálu. V opačném případě nebude na portálu umístěno žádné logo. Označení logem bude upřesněno během kontrolního dne.

  - V průběhu výroby zařízení výrobce umožní zadavateli provést v místě výroby minimálně 
3 kontrolní dny, jejichž předmětem bude kontrola kvality výrobního procesu a shoda výroby s technickými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. První kontrolní den se uskuteční ještě před zahájením výroby detekčních souprav tak, aby bylo možné upřesnit 
a vysvětlit některé podrobnosti technických podmínek.

  - Záruční doba na všechny nové díly zařízení je min. 36 měsíců.

  - Součástí dodávky musí být:

- dodání detekčních souprav včetně kontejneru do místa plnění HZS kraje,

- návod na použití a údržbu systému v českém a anglickém jazyce,

- předpis k provádění pravidelné servisní a pracovní kontroly a kalibrace,

- postup dekontaminace v českém a anglickém jazyce,

- zaškolení obsluhy.

### Příloha č. 2 - Technická specifikace věci

Technická specifikace věci

Účastník doplní technickou specifikaci věci dle své nabídky ze dne…..

………………..