Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková  616/1

150 85 Praha 5 – Malá Strana

IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

Preambule:

Tato nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle ustanovení § 12, odst. 1 zákona na dodávku (dle ustanovení § 8 zákona) je zadávaná v otevřeném zadávacím řízení (dle ustanovení § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na „Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“ (dále také jen „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek:

508160

PRAHA

2015

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	3

2.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	3

3.	Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky	3

4.	Kvalifikační předpoklady	3

5.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	4

6.	Nabídka	5

7.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	7

8.	Obchodní a platební podmínky	7

9.	Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	7

10.	Otevírání obálek	7

11.	Zadávací lhůta	7

12.	Další podmínky	8

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	9

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	12

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	22

Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	23

Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	24

Příloha č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	25

Příloha č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	26

Příloha č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	27

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky (dodávky věci) je dodávka 1 (jedné) soupravy Kontejneru pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek, který bude určen k dopravě vody pro likvidaci rozsáhlých požárů a přírodních katastrof, kde je požadováno čerpání vody z otevřených zdrojů vody na velké vzdálenosti a případně také z velké hloubky. Dále bude využíván pro objemové odčerpávání nadbytečných kapalin v případě povodní a záplav.

  - Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky:  34221000-2 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

  - Technické podmínky

Zadavatel stanovil jako součást zadávací dokumentace technické podmínky dodávky (viz. Příloha č. 1), které podrobně vymezují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci, užitné vlastnosti, vybavení, bezpečnost, jakost a kvalitu kontejneru.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

  - Celková maximální lhůta požadovaná pro realizaci veřejné zakázky (dodání věci) se stanovuje do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

  - Místem plnění předmětu VZ (dodání věci) je sklad Ministerstva vnitra ČR, Hasičského záchranného sboru ČR:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičská stanice 3, Argentinská 149, 170 00 
Praha 7 - Holešovice.

- Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

  - Uchazeč může podat jen jednu nabídku.

  - Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

- Kvalifikační předpoklady

  - Základní kvalifikační předpoklady (ustanovení § 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

buď způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle ustanovení § 53 odst. 3, písm. a) až c),

- a čestným prohlášením podle ustanovení § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít Přílohu č. 4 k této Zadávací dokumentaci).

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Profesní kvalifikační předpoklady (ustanovení § 54 zákona).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

buď způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Ekonomická a finanční způsobilost (ustanovení § 50 zákona)

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá dodavatel čestným prohlášením podle ustanovení § 50 odst. 1, písm. c zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této Zadávací dokumentaci).

  - Technické kvalifikační předpoklady (ustanovení § 56 odst. 1, písm. a) a e) zákona)

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- seznam minimálně dvou významných dodávek obdobného charakteru (obor výroba 
a dodávky přepravní a čerpací techniky) v celkovém minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;

e)	popis zboží určeného k dodání.

  - Pravost a stáří dokladů (ustanovení § 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. 6. odst. 6.3. písm. i) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

  - Jistota (ustanovení § 67 zákona)

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Uchazeč složí do data podání nabídky jistotu ve výši 180.000,- CZK (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých) v souladu s ustanovením § 67 zákona.

V případě, že uchazeč složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, složí tuto peněžní jistotu na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710, jako variabilní symbol uvede dodavatel – právnická osoba své IČ, fyzická osoba své rodné číslo a jako specifický symbol uvede dodavatel evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí v souladu s ustanovením § 67 zákona.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která bude obsahovat daň z přidané hodnoty, a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluh.

Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).

Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:

- celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- celková hodnota DPH,

- celková cena zakázky včetně DPH.

Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

- dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH,

- dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

Zadavatel stanovuje, že maximální nabídková cena předmětu veřejné zakázky nesmí překročit částku: 9.400.000,- Kč bez DPH.

- Nabídka

  - Obsah a struktura nabídky:

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle čl. 5. této Zadávací dokumentace (podle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace),

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

- uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu a osobu (osoby) pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.1. této Zadávací dokumentace,

- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.2. této Zadávací dokumentace,

- doklady prokazující ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.3. této Zadávací dokumentace (je možné využít Přílohu č. 8 této Zadávací dokumentace),

- doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.4. této Zadávací dokumentace,

- doklady dle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. a), b), c) zákona (je možné využít Přílohu č. 5, 6, a 7 této Zadávací dokumentace),

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace, doplněný o:

- identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,

- nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. III. návrhu smlouvy,

- v příloze návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci jím nabízené věci (v souladu s požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace). V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,

- v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

  - Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídka, která nevyhoví požadavkům podle zákona a zadavatele, bude komisí vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

  - Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, nebo elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele https://zakazky.sshr.cz,

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku,

- nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“,

- na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 zákona,

- obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,

- nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,

- v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle ustanovení § 17, písm. d) zákona,

- uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

- uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, do 19. května 2015 do 12:00 hodin, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době od 7:30 do 16:00 hod., PÁ v době od 7:30 do 12:00 hod., poslední den tj. 19. května 2015 do 12:00 hodin,

- nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat 
a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

  - Žádost o případné dodatečné informace k této Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě na Profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa profilu zadavatele Správy státních hmotných rezerv E-ZAK je https://zakazky.sshr.cz) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 10., odst. 10.3, písm. i) této ZD, na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana,

  - Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou budou dodatečné informace odeslány,

  - Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s ustanovením § 49 zákona.

- Obchodní a platební podmínky

Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní. Ostatní podrobnosti týkající se platebních 
a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

- Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

  - Hodnotící kritéria:

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

  - Způsob hodnocení kritéria:

Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

- Otevírání obálek

  - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. května 2015 v 13:00 hodin v zasedací místnosti - přízemí, Správy státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 
150 85 Praha 5 – Malá Strana.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje.  Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

  - Otevírání obálek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

- Další podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným 
z uchazečů, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, např. z důvodu podstatných změn v oblasti nakládání s veřejnými prostředky dle 
ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona.

  - Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

  - Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace 
o veřejné zakázce.

  - V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

  - Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

  - Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

  - Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace 
v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ing. Miroslav Basel, vedoucí oddělení,

tel.: 222 806 257, 601 393 861, mbasel@sshr.cz, zpracovatel zakázky

Seznam příloh:

Příloha 1: Technické podmínky

Příloha 2: Návrh kupní smlouvy

Příloha 3: Krycí list nabídky

Příloha 4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha 5: Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. a) zákona

Příloha 6: Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. b) zákona

Příloha 7: Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. c) zákona

Příloha 8: Čestné prohlášení dle ustanovení § 50 odstavec 1, písm. c) zákona

V Praze dne 23. března 2015

.…….……………………………………….

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,

ředitel Odboru zakázek

Správy státních hmotných rezerv

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení zařízení – kontejneru pro dálkovou dopravu vody a čerpání vody z velkých hloubek (dále jen „KCEH“).

- KCEH je požární kontejner čerpací, který umožňuje čerpání vody a její dopravu na vzdálenost nejméně 1000 m. Kontejner umožňuje samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic dopravního vedení.

- KCEH v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 3 (dále jen „PKN“) splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,

a dále uvedené v těchto technických podmínkách.

- KCEH je konstruován pro manipulaci a přepravu na PKN s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Výška oka KCEH je 1570 mm. KCEH je konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci.

- Všechna zařízení použitá pro montáž KCEH a všechny položky požárního příslušenství v KCEH musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy, které jsou doloženy příslušným dokladem a návodem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- KCEH je složen z následujících komponentů:

- nosného kontejnerového rámu s nakladačem hadic a prostorem pro uložení příslušenství,

- čerpacího modulu,

- hadicového modulu,

- příslušenství.

- Požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. KCEH splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

Příslušenství KCEH dodané dodavatelem (výrobcem):

V úložném prostoru KCEH je uloženo požární příslušenství podle následující tabulky (pokud není uvedeno jinak, jsou armatury vybaveny spojkami typu Storz 152 mm):

| Požární příslušenství | Ks |
| --- | --- |
| Klíč na hadicové spojky | 10 |
| Vícenásobný rozdělovač pro spojky 75 mm podle ČSN 38 9427 | 2 |
| Uzavírací ventil | 4 |
| Zpětný ventil | 1 |
| Rozdělovač (Y-kus) | 4 |
| Manometr 0-25 Bar (nebo 0-2,5 MPa) | 5 |
| Vodící lišta pro navíjení hadic | 1 |
| Podložka plastová o rozměrech cca 1000 x 2000 mm | 1 |
| Prvek pro upevnění konce dopravního vedení | 1 |
| Souprava přejezdových můstků umožňující přejezd nákladních i osobních automobilů přes zavodněné hadice dopravního vedení. | sada |

  - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu KCEH je použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách KCEH je zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce 200 až 300 mm. Bílý vodorovný pruh je ve spodní části doplněn bílým liniovým nápadným značením. Za závěsným okem KCEH je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN.

  - K bodu 39 přílohy č. 1 vyhlášky

Ve zvýrazňujícím bílém vodorovném pruhu bude umístěn nápis Správa státních hmotných rezerv České republiky. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.

  - K bodu 40 přílohy č. 1 vyhlášky

Karoserie čerpacího modulu je označena symbolem „Stříkačka (čerpadlo)“ a karoserie hadicového modulu symbolem „Hadice“ o rozměru 250x250 mm podle vzoru č. 1 Symboly vybavení požární techniky vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

  - K bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky

Čerpací modul je z obou stran označen nápisem, „KCE“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm. Hadicový modul je z obou stran označen nápisem, „KHD“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

- KCEH má délku nejvíce 6000 mm, šířku nejvíce 2 500 mm a celkovou výšku nejvíce 2 300 mm.

- Rám KCEH a jeho karoserie jsou odolné proti korozi.

- Připojovací a ovládací prvky KCEH jsou označeny v českém jazyce nebo mezinárodním symbolem.

- KCEH je vybaven vlastním osvětlením místa pracoviště i okolí kontejneru, nezávislém na PKN.

- V přední části nosného kontejnerového rámu je úložný prostor pro umístění nakladače hadic a požárního příslušenství. Všechny uzávěry úložného prostoru jsou uzamykatelné a mají zámky se shodným klíčem.

- Nakladač hadic umožňuje samočinné navíjení a ukládání hadic do hadicového modulu.

- Nakladač hadic je řízen dálkovým ovládáním s možností volby nejméně dvou rychlostí a schopen pracovat na obou stranách PKN, tedy umožňuje samočinné navíjení hadic z pravé i levé strany PKN. Nakladač je poháněn z hydraulického okruhu PKN.

- Všechny úpravy PKN nezbytné pro spojení s hydraulickým systémem KCEH a pro montáž vodící lišty pro navíjení hadic jsou součástí dodávky a budou provedeny na území ČR.

- Nosný kontejnerový rám je uzpůsoben pro převoz hadicového a čerpacího modulu a pro manipulaci s nimi.

- Hadicový modul je určen pro uložení a přepravu nejméně 1000 m hadic o vnitřním průměru 150 mm. Hadice jsou součástí dodávky. Hadicový modul je umístěn v kontejnerovém rámu.

- V krytu zadní části hadicového modulu jsou otvory umožňující výstup a sestup obsluhy. Horní část modulu je zcela zakryta a uzavřena pomocí sklápěcích krytů. Tyto kryty se otevírají směrem nahoru a mají funkci bezpečnostního zábradlí při otevření.

- Hadice dopravního vedení jsou určeny pro přepravu vody při velkém průtoku, splňují požadavky hmotnosti do 2 kg/m a mají destrukční tlak nejméně 3,0 MPa.

- Hadice dopravního vedení jsou zakončeny spojkami typu Storz 152 mm.

- Čerpací modul se skládá z přenosného hydraulicky poháněného plovoucího čerpadla, sestavy vznětového spalovacího motoru s hydraulickým čerpadlem (dále jen „pohonná jednotka“) a řídící jednotky. Spojení pohonné jednotky a plovoucího čerpadla je zajištěno prostřednictvím dvou hydraulických hadic o délce nejméně 60 m. Manipulace s hadicemi se provádí prostřednictvím hydraulicky poháněného bubnu, na kterém jsou hadice navinuty. Čerpací modul je umístěn v kontejnerovém rámu.

- Součástí čerpacího modulu je naviják s ocelovým lanem o délce nejméně 60 m určený pro bezpečné spouštění a vytahování plovoucího čerpadla z vodní hladiny.

- Výfukové plyny z pohonné jednotky jsou vyvedeny mimo prostor obsluhy.

- Přenosné plovoucí čerpadlo je zabudováno v rámu, který je vybaven plovákem a koly pro manipulaci. Čerpadlo je odolné proti agresivním účinkům vody (rovněž mořské vody), zejména korozi.

- Hmotnost plovoucího čerpadla je nejvíce 120 kg.

- Čerpací modul umožňuje dosáhnout na výstupu z plovoucího čerpadla jmenovitého průtoku nejméně 3500 l/min při jmenovitém tlaku 1 MPa.

- Plovoucí čerpadlo umožňuje jednoduchou úpravu, kterou může provést obsluha zařízení v místě nasazení a po které čerpací modul umožňuje dosáhnout na výstupu z plovoucího čerpadla jmenovitého průtoku nejméně 8000 l/min při jmenovitém tlaku 0,2 MPa.

- Řídící jednotka je elektronická a slouží k vyhodnocování a řízení provozních parametrů čerpacího zařízení. Jedná se o řízení výstupní kapacity a tlaku a sledování důležitých provozních parametrů zařízení jako jsou zejména: teplota motoru, otáčky motoru, tlak oleje motoru, provozní hodiny, proudová ochrana alternátoru a teplota a tlak hydraulického oleje.

- Řídící jednotka obsahuje bezpečnostní stop tlačítko, funkci automatického zastavení stroje, provozní signalizaci a varovnou signalizaci.

- Kontejnerové rámy čerpacího a hadicového modulu jsou konstruovány tak, aby odolávaly zatížením vznikajícím při manipulaci a:

- umožňují naložení na nosný rám kontejneru prostřednictvím PKN se systémem pro vyložení podle bodu 5 těchto technických podmínek,

- umožňují použití rozdílných typů standardně používaných závěsných háků (hydraulické ruky, jeřáby),

- mají oka pro háky uzpůsobeny k zavěšení závěsných háků na obou stranách skříně např. pro vrtulníky vybavené jeřábovým systémem,

- jsou vybaveny technologickými držáky/štěrbinami pro zvedací vidlicové vozíky.

- Technická životnost KCEH je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být KCEH plně funkční.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Záruka za jakost smluvené věci v délce minimálně 36 měsíců od převzetí věci bez vad (záruční doba).

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

KUPNÍ SMLOUVA

č. ..............................

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:	         Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,

ředitel odboru zakázek

IČ:	48133990

DIČ:	CZ48133990

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu:	85508881/0710

datová schránka: 	4iqaa3x

(dále též „kupující“)

a

Název uchazeče		          ………………………..……......

se sídlem:			          ………………………………….

adresa pro doručování

(je-li odlišná od adresy sídla)

spisová značka:                              X 0000 vedená u ………………… soudu v …………………..

zastoupena:			         ………………………………….

IČ: 		                    ………………………………….

DIČ:  		        ………………………………….

bankovní spojení: 		        ………………………………….

číslo účtu: 	                    ………………………………….

kontaktní osoba:	                    ……………………………….…

telefon:		        ………………………………….

fax:		        ………………………………….

e-mail:		        ………………………………….

datová schránka:	        	        ………………………………….

(dále jen „prodávající“)
(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I.

Účel smlouvy

- Účelem smlouvy je koupě 1 (jedné) soupravy Kontejneru pro dálkovou dopravu vody 
a čerpání z velkých hloubek, jako nezbytnou dodávku v oblasti prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií specifikovanou blíže v čl. II. této smlouvy pro účely a k zajištění zákonné působnosti kupujícího vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

- Touto kupní smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou kupující zadal v zadávacím řízení pod č. j. 01371/15-SSHR s názvem „Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu 1 (jednu) soupravu Kontejneru pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek (dále též jen „věc“) v množství, jakosti a provedení dle ujednání této smlouvy, předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání věci, proškolit obsluhu v místě plnění a umožnit mu nabýt k věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme bez jakýchkoliv vad a zaplatí za ni prodávajícímu kupní cenu v souladu s touto smlouvou.

- Prodávající nesmí dodat větší množství věci, než je ujednáno v této smlouvě. Použití ust. 
§ 2093 občanského zákoníku smluvní strany výslovně vylučují.

- Specifikace předmětu koupě je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- Číselné kódy věci:

Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky:  34221000-2  Mobilní kontejnery pro zvláštní účely

Číselný kód zboží SKP:  342 021 19 – Ostatní kontejnery

Číselný kód zboží CZ – CPA:  292 021

Číselný kód zboží JKPOV:  446 115 900 000 – Kontejner pro dálkovou přepravu vody

Kód číselníku SHR:  PZ – 7.1.2.

Kód číselníku CND:  19.12.

- Současně s věcí odevzdá prodávající kupujícímu zejména následující doklady v českém jazyce:

- technickou specifikaci věci,

- prohlášení, že dodaná věc je vyrobena v systému jakosti ČSN ISO 9001:2009,

- doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- zápis o proškolení obsluhy v místě plnění (HZS),

- záruční list včetně záručních podmínek,

- dodací list,

- návod k použití, obsluze a údržbě kontejneru s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),

- seznam výbavy, nářadí a techniky,

- servisní knihu, prohlášení o zajištění záručního a pozáručního servisu v ČR s reakční dobou do 48 hodin od nahlášení poruchy, adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst.

Článek III.

Kupní cena

- Celková kupní cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální 
a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí věci.  K této částce bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.

- Kupní cena tak činí:

- kupní cena za 1 soupravu bez DPH ve výši…….…………Kč

(slovy…………………………….korun  českých)

- DPH ve výši                        ………………   Kč

(slovy……………………………..korun českých)

- kupní cena včetně DPH ve výši celkem ……... ………..Kč

(slovy……………………………..korun českých).

Článek IV.

Platební a fakturační podmínky

- Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.

- Kupní cenu věci včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po protokolárním převzetí věci bez jakýchkoliv vad za přítomnosti oprávněných zástupců kupujícího a prodávajícího, včetně doložení písemného prohlášení a dokladů podle této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

- Platba kupní ceny podle článku III. bude uskutečněna bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud nebyl změněn dodatkem k této smlouvě.

- Prodávající vyúčtuje kupní cenu daňovým dokladem – fakturou. K faktuře musí být přiložen protokol o odevzdání a převzetí věci (dále jen „protokol“) podepsaný kupujícím i prodávajícím.

- Na fakturách musí být v adrese kupujícího kromě údajů uvedených v záhlaví uveden název předmětu koupě. Bankovní spojení uvedené na faktuře musí korespondovat s bankovním spojením uvedeným v záhlaví této smlouvy, pokud nebylo změněno dodatkem k této smlouvě.

- Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat: veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit prodávajícímu s tím, že prodávající je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením nové faktury kupujícímu.

- Kupní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní výdaje spojené s dodávkou včetně zaškolení obsluhy.

Článek V.

Doba plnění

- Prodávající se zavazuje odevzdat smluvenou věc v jakosti dle této smlouvy 
a předat doklady potřebné k převzetí a užívání věci kupujícímu nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

- Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí v místě a v době plnění na základě oboustranně odsouhlaseného protokolu.

- Kupující je povinen převzít věc pouze v případě, že věc nevykazuje žádné vady. Kupující je oprávněn pověřit k převzetí věci zmocněnce. Za datum předání věci se považuje den, ve kterém převezme kupující nebo zmocněnec věc bez jakýchkoliv vad od prodávajícího na základě protokolu podepsaného kupujícím i prodávajícím.

Článek VI.

Místo a podmínky plnění

- Prodávající odevzdá věc a doklady určené ve smlouvě kupujícímu v místě plnění, nacházejícím se na níže uvedené adrese:

Sklad Ministerstva vnitra ČR, Hasičského záchranného sboru ČR:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičská stanice 3, Argentinská 149, 170 00 
Praha 7 - Holešovice.

Odpovědná osoba za fyzické převzetí:

mjr. Ing. Petr Varyš, tel. 737 224 774, e-mail: petr.varys@hzspraha.cz

kpt. Ing. Miroslav Salač, tel.: 605 227 165, e-mail: miroslav.salac@hzspraha.cz

Odevzdání věci se uskuteční na základě smluvních podmínek uvedených v této smlouvě včetně seznámení s obsluhou. O odevzdání a převzetí věci bez jakýchkoliv vad zpracují a podepíší prodávající a kupující protokol. Protokol se vyhotoví ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Zjistí-li kupující, že věc má vady, věc nepřevezme.

- Nedodání smluvené věci v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání věci se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

Článek VII.

Dopravní dispozice a úhrada dopravného

- Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání.

- Dopravu věci do místa plnění si zajišťuje prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Článek VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným sdělením v souladu s čl. XII. odst. 6 této smlouvy do datové schránky prodávajícího, není-li to možné, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy toto právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Nepotvrzení uplatnění práva z vadného plnění prodávajícím do 3 pracovních dnů ode dne sdělení uplatnění vad je důvodem pro odstoupení kupujícího od této smlouvy.

- Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu záruku za jakost smluvené věci v délce minimálně 36 měsíců od převzetí věci bez vad (záruční doba). Dodaná věc musí být po celou dobu záruční doby způsobilá pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek věci podle článku II. odst. 3 této smlouvy.

- Záruční opravy musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně se všemi souvisejícími náklady do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, nebo ve svých prostorách.

- Záruční doba běží ode dne odevzdání věci bez vad kupujícímu na základě protokolu podepsaného kupujícím i prodávajícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bude věc v záručním plnění.

Článek IX.

Smluvní pokuta

- Nedodá-li prodávající věc v požadovaném množství a jakosti dle této smlouvy v době plnění dle článku V. této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodané věci za každý (i započatý) den prodlení.

- V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad v záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny věci za každý (i započatý) den prodlení.

- Smluvní pokuta bude splatná do 21 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud nebyl změněn dodatkem k této smlouvě.

- Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

- Kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy kupujícím uvedených  v jiných ustanoveních této smlouvy nebo v zákoně, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, obdrží-li od prodávajícího věc jiných vlastností, popř. neobdrží-li všechny doklady dle této smlouvy.

- Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit.

- Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.

- Smluvní strany se dohodly, že při prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny za věc delším než 30 kalendářních dnů, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody.

Článek XI.

Nabytí vlastnického práva k věci

Nebezpečí škody na věci

- Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k věci nabývá kupující převzetím věci bez jakýchkoliv vad na základě oboustranně podepsaného protokolu.

- Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva k věci.

Článek XII.

Závěrečná ujednání

- Kupující zmocnil smlouvou o ochraňování č. 3370/519/90 ze dne 15. ledna 2004, ve znění pozdějších dodatků, organizaci Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČ: 70886288, aby ho, jako mandatář, zastupovala při převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí příslušné listinné dokumentace, a dále, aby ho zastupovala při provedení fyzické přejímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí věci a vystavení příjemky do skladu. Převzetí věci se zúčastní zástupce Správy státních hmotných rezerv.

- Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Prodávající souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu ustanovení § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).

- Prodávající souhlasí, aby kupující poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny nebo doplňky (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny příloh atd.) této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány 
a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

- Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.

- Tato smlouva je vyhotovena v 5 (slovy:pěti) stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající
 a 4 kupující.

- Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek 
a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy

V Praze dne: 	          			     		          V …………      dne:

Za kupujícího:                                                                    Za prodávajícího:

Česká republika –

Správa státních hmotných rezerv

.......................................................... 		            ………...............................................

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,			           (titul, jméno, příjmení, funkce, podpis)

ředitel Odboru zakázek

Příloha č. 1 kupní smlouvy

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení zařízení – kontejneru pro dálkovou dopravu vody a čerpání vody z velkých hloubek (dále jen „KCEH“).

- KCEH je požární kontejner čerpací, který umožňuje čerpání vody a její dopravu na vzdálenost nejméně 1000 m. Kontejner umožňuje samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic dopravního vedení.

- KCEH v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 3 (dále jen „PKN“) splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,

a dále uvedené v těchto technických podmínkách.

- KCEH je konstruován pro manipulaci a přepravu na PKN s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Výška oka KCEH je 1570 mm. KCEH je konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci.

- Všechna zařízení použitá pro montáž KCEH a všechny položky požárního příslušenství v KCEH musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy, které jsou doloženy příslušným dokladem a návodem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- KCEH je složen z následujících komponentů:

- nosného kontejnerového rámu s nakladačem hadic a prostorem pro uložení příslušenství,

- čerpacího modulu,

- hadicového modulu,

- příslušenství.

- Požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. KCEH splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

Příslušenství KCEH dodané dodavatelem (výrobcem):

V úložném prostoru KCEH je uloženo požární příslušenství podle následující tabulky (pokud není uvedeno jinak, jsou armatury vybaveny spojkami typu Storz 152 mm):

| Požární příslušenství | Ks |
| --- | --- |
| Klíč na hadicové spojky | 10 |
| Vícenásobný rozdělovač pro spojky 75 mm podle ČSN 38 9427 | 2 |
| Uzavírací ventil | 4 |
| Zpětný ventil | 1 |
| Rozdělovač (Y-kus) | 4 |
| Manometr 0-25 Bar (nebo 0-2,5 MPa) | 5 |
| Vodící lišta pro navíjení hadic | 1 |
| Podložka plastová o rozměrech cca 1000 x 2000 mm | 1 |
| Prvek pro upevnění konce dopravního vedení | 1 |
| Souprava přejezdových můstků umožňující přejezd nákladních i osobních automobilů přes zavodněné hadice dopravního vedení. | sada |

  - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

Pro barevnou úpravu KCEH je použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách KCEH je zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce 200 až 300 mm. Bílý vodorovný pruh je ve spodní části doplněn bílým liniovým nápadným značením. Za závěsným okem KCEH je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN.

  - K bodu 39 přílohy č. 1 vyhlášky

Ve zvýrazňujícím bílém vodorovném pruhu bude umístěn nápis Správa státních hmotných rezerv České republiky. Pro nápis budou použita písmena velké abecedy o velikosti 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písmen černá.

  - K bodu 40 přílohy č. 1 vyhlášky

Karoserie čerpacího modulu je označena symbolem „Stříkačka (čerpadlo)“ a karoserie hadicového modulu symbolem „Hadice“ o rozměru 250x250 mm podle vzoru č. 1 Symboly vybavení požární techniky vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

  - K bodu 41 přílohy č. 1 vyhlášky

Čerpací modul je z obou stran označen nápisem, „KCE“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm. Hadicový modul je z obou stran označen nápisem, „KHD“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

- KCEH má délku nejvíce 6000 mm, šířku nejvíce 2 500 mm a celkovou výšku nejvíce 2 300 mm.

- Rám KCEH a jeho karoserie jsou odolné proti korozi.

- Připojovací a ovládací prvky KCEH jsou označeny v českém jazyce nebo mezinárodním symbolem.

- KCEH je vybaven vlastním osvětlením místa pracoviště i okolí kontejneru, nezávislém na PKN.

- V přední části nosného kontejnerového rámu je úložný prostor pro umístění nakladače hadic a požárního příslušenství. Všechny uzávěry úložného prostoru jsou uzamykatelné a mají zámky se shodným klíčem.

- Nakladač hadic umožňuje samočinné navíjení a ukládání hadic do hadicového modulu.

- Nakladač hadic je řízen dálkovým ovládáním s možností volby nejméně dvou rychlostí a schopen pracovat na obou stranách PKN, tedy umožňuje samočinné navíjení hadic z pravé i levé strany PKN. Nakladač je poháněn z hydraulického okruhu PKN.

- Všechny úpravy PKN nezbytné pro spojení s hydraulickým systémem KCEH a pro montáž vodící lišty pro navíjení hadic jsou součástí dodávky a budou provedeny na území ČR.

- Nosný kontejnerový rám je uzpůsoben pro převoz hadicového a čerpacího modulu a pro manipulaci s nimi.

- Hadicový modul je určen pro uložení a přepravu nejméně 1000 m hadic o vnitřním průměru 150 mm. Hadice jsou součástí dodávky. Hadicový modul je umístěn v kontejnerovém rámu.

- V krytu zadní části hadicového modulu jsou otvory umožňující výstup a sestup obsluhy. Horní část modulu je zcela zakryta a uzavřena pomocí sklápěcích krytů. Tyto kryty se otevírají směrem nahoru a mají funkci bezpečnostního zábradlí při otevření.

- Hadice dopravního vedení jsou určeny pro přepravu vody při velkém průtoku, splňují požadavky hmotnosti do 2 kg/m a mají destrukční tlak nejméně 3,0 MPa.

- Hadice dopravního vedení jsou zakončeny spojkami typu Storz 152 mm.

- Čerpací modul se skládá z přenosného hydraulicky poháněného plovoucího čerpadla, sestavy vznětového spalovacího motoru s hydraulickým čerpadlem (dále jen „pohonná jednotka“) a řídící jednotky. Spojení pohonné jednotky a plovoucího čerpadla je zajištěno prostřednictvím dvou hydraulických hadic o délce nejméně 60 m. Manipulace s hadicemi se provádí prostřednictvím hydraulicky poháněného bubnu, na kterém jsou hadice navinuty. Čerpací modul je umístěn v kontejnerovém rámu.

- Součástí čerpacího modulu je naviják s ocelovým lanem o délce nejméně 60 m určený pro bezpečné spouštění a vytahování plovoucího čerpadla z vodní hladiny.

- Výfukové plyny z pohonné jednotky jsou vyvedeny mimo prostor obsluhy.

- Přenosné plovoucí čerpadlo je zabudováno v rámu, který je vybaven plovákem a koly pro manipulaci. Čerpadlo je odolné proti agresivním účinkům vody (rovněž mořské vody), zejména korozi.

- Hmotnost plovoucího čerpadla je nejvíce 120 kg.

- Čerpací modul umožňuje dosáhnout na výstupu z plovoucího čerpadla jmenovitého průtoku nejméně 3500 l/min při jmenovitém tlaku 1 MPa.

- Plovoucí čerpadlo umožňuje jednoduchou úpravu, kterou může provést obsluha zařízení v místě nasazení a po které čerpací modul umožňuje dosáhnout na výstupu z plovoucího čerpadla jmenovitého průtoku nejméně 8000 l/min při jmenovitém tlaku 0,2 MPa.

- Řídící jednotka je elektronická a slouží k vyhodnocování a řízení provozních parametrů čerpacího zařízení. Jedná se o řízení výstupní kapacity a tlaku a sledování důležitých provozních parametrů zařízení jako jsou zejména: teplota motoru, otáčky motoru, tlak oleje motoru, provozní hodiny, proudová ochrana alternátoru a teplota a tlak hydraulického oleje.

- Řídící jednotka obsahuje bezpečnostní stop tlačítko, funkci automatického zastavení stroje, provozní signalizaci a varovnou signalizaci.

- Kontejnerové rámy čerpacího a hadicového modulu jsou konstruovány tak, aby odolávaly zatížením vznikajícím při manipulaci a:

- umožňují naložení na nosný rám kontejneru prostřednictvím PKN se systémem pro vyložení podle bodu 5 těchto technických podmínek,

- umožňují použití rozdílných typů standardně používaných závěsných háků (hydraulické ruky, jeřáby),

- mají oka pro háky uzpůsobeny k zavěšení závěsných háků na obou stranách skříně např. pro vrtulníky vybavené jeřábovým systémem,

- jsou vybaveny technologickými držáky/štěrbinami pro zvedací vidlicové vozíky.

- Technická životnost KCEH je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být KCEH plně funkční.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Záruka za jakost smluvené věci v délce minimálně 36 měsíců od převzetí věci bez vad (záruční doba).

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba) |  |

| Celková cena zakázky bez DPH | Celková hodnota DPH | Celková cena zakázky včetně DPH |
| --- | --- | --- |

V …………….………… dne ………………………

……………………………….

razítko a podpis dodavatele

Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst.

1, písm. c) až g),  i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle ustanovení § 53 tohoto zákona, tak, že:

- statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V…………………….  dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště | Druh vztahu |
| --- | --- | --- | --- |

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

Příloha č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště |
| --- | --- | --- |

V……………………. dne …………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

Příloha č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč ……………... (obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu          - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

Příloha č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle ustanovení § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč ……………... (obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele