## Specifikace Saz, PaA repas
| Akce : | Heřmanův Městec | [12 empty] | Archivní číslo :
| Investor : | Česká republika - Správa státních hmotných rezerv |  |  |  | Provozní soubor : |  | PS 230 - Uložiště PH - 2 nádrže |  |  |  |  | H230.01 a H230.03
| Popis | [8 empty] | Množství |  | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže | Cena
Položka | Hlavní rozměry | [9 empty] | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Repase Šoupátko třmenové, ocelolitina: |  | (meziprostor nádrže) | [6 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 80, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 150, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 250, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 300, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Repase Armatury s elektropohonem - použití stávajícího elektropohonu | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| Šoupátko třmenové, ocelolitina, elektropohon do zóny Z1 (certifikát ATEX): | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 300, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 250, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Repace Armatury ruční | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| Šoupátko třmenové, ocelolitina: | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 250, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 12; 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 150, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 4; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Repase Kulový kohout, ocelolitina: | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 80, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
Demontáž armatur
2.1 | Repase Šoupátko třmenové, ocelolitina: | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 80, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 150, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 250, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
|  | DN 300, PN 16 | [6 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Repase Armatury s elektropohonem - použití stávajícího elektropohonu | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| Šoupátko třmenové, ocelolitina, elektropohon do zóny Z1 (certifikát ATEX): | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 300, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 250, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Repace Armatury ruční | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| Šoupátko třmenové, ocelolitina: | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 250, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 12; 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 150, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 4; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Repase Kulový kohout, ocelolitina: | [8 empty] | 7: 0; 9: 0; 10: 0
| - DN 80, PN 16 | [7 empty] | ks | 3: 2; 7: 0; 9: 0; 10: 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0
| PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šrouby:: M..x..-8.8-A3L | pozink | ČSN EN 24014 | 12040.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice: M..-8-A3L | pozink | ČSN EN 24032 | 12050.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vějířovitá podložka | pozink | DIN 6798 | 11701 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění ploché | Temaplus | tl. 2 mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Př. spoj DN 80 / PN16 | 8x M16x70 | ČSN 13 1092 | 0 | 80 | 16 | 4 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Př. spoj DN 150 / PN16 | 12x M20x90 | ČSN 13 1092 | 0 | 150 | 16 | 6 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Př. spoj DN 250 / PN16 | 12x M24x100 | ČSN 13 1092 | 0 | 250 | 16 | 16 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Př. spoj DN 300 / PN16 | 12x M24x100 | ČSN 13 1092 | 0 | 300 | 16 | 4 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Tlaková zkouška vč. přípravků |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | Doprava |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Jeřábové práce |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Lešení |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Asistence hasičů |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Elektrická energie |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZRN - Celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN - GZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| VRN - Celkem: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zajištění vstupních podkladů |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Plán ZOV |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Plán BOZP |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Koordinační (inženýrská) činnost |  |  |  | 0 | sada | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | CELKEM NA LISTU |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
STROJE A ZAŘÍZENÍ CELKEM