Příloha č. 4B ZD - Podkladová studie

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZÁDÁNÍ PŘESTAVBA SKLADU HOŘLAVIN

- Úkolem je přestavba skladu hořlavin na čtyři garážové stání a dílnu navzájem propojených vnitřními dveřmi, venkovními lamelovými vraty stejné velikosti (4500x4200), kde u dílny budou ve venkovních vratech umístěny vchodové dveře, se zařízením, vzduchotechnikou, rozvodem vzduchu, vodovodem včetně odpadu, novou elektroinstalací 230 V a 400 V a rozvodem pro dobíjení (tzv. udržování akumulátorů) AKB. V zadní části budovy bude nutné zhotovit mříže na světlíky, provést opravu světlíků, případně dle doporučení projektanta úplné nahrazení jiným materiálem a část nahradit okny z důvodu zabezpečení budovy

- V garážových stáních budou parkovat nákladní vozidla o hmotnosti 7,5 a 10 tun, tandemové přívěsy a traktor Zetor 7711. Z pátého stání bude vybudována dílna se sloupovým zvedákem na 3,5 – 4 tuny, s rohovým vnitřním kontejnerovým skladem PHM, dále bude nutné vybudovat připojení vodovodu včetně rozvodu vody na tlakový čistič WAP (rychlospojky), do prostoru dílny a zajistit připojení odpadu s vyústěním do jímky jako i vytápění tohoto prostoru, s rozvodem vzduchu na vzduchové nářadí a vybavením dílny profesionálním dílenským nábytkem. (skříň kovová dílenská profi – 3 ks, stůl dílenský modulový  - 3 ks, vybavené nářadím+ 1 ks pojízdný pracovní vozík s nářadím).

Po přestavbě objektu opravit chodník kolem celé budovy-betonová dlažba a provést sanaci celé omítky.

PARAMETRY VOZIDEL

Vozidlo					Šířka		Délka		Výška

Nákladní automobil 7,5 t			2,5 m		8,2 m		3,5 m

Nákladní automobil 10 t			2,5 m		9,0 m		3,2 m

Tandemový přívěs				2,5 m		9,0 m		4,0 m

Traktor Zetor 77 11			1,98 m		3,8 m		2,7 m

DALŠÍ POŽADAVKY

- Rozměr stání dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- Větrání garáží dle ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

- Stání budou opatřeny konzervačnímu zdroji pro akumulátory

- Elektrické rozvody dle ČSN 33 3130 Vnitřní elektrické rozvody

- Osvětlení dle ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů

- Hasící přístroje do venkovního prostředí (počet bude upřesněn na základě požárně bezpečnostního řešení stavby v dalších fázích stavby)

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Výkres/Číslo

ZADÁNÍ						01

KATASTRÁLNÍ SITUACE

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Výkres/Číslo

DOTČENÉ ÚZEMÍ					02

FOTOGRAFIE - SKLAD HOŘLAVIN

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Výkres/Číslo

FOTOGRAFIE DOTČENÉ ÚZEMÍ			03

POPIS ŘEŠENÍ

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou bude provedeno vybouráním stávající rampy a podlahové konstrukce. Podlaha bude vyrovnána se zpevněnou plochou před skladem hořlavin. Vjezd do jednotlivých garáží bude provedeno zvětšením stávajících vstupů a místo vrat budou osazeny sekční vrata. Sekční vrata do dílny budou opatřena dveřmi. Větrání garáží se předpokládá  přirozené dle normy ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.

POŽADAVKY NA PODKLADY PRO DALŠÍ VÝKONOVÉ FÁZE

- zaměřen stávajícího objektu skladu hořlavin

- zjištění existence veškeré technické infrastruktury v řešeném území

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Výkres/Číslo

POPIS ŘEŠENÍ						04

Název akce

Přestavba skladu hořlavin na parkovací stání s dílnou a 								úprava střechy uhelny ve městě Sedlčany - Červený Hrádek

Místo stavby

Obec:		  Sedlčany [541281]

Katastrální území: 	  Sedlčany [746533]

Parcela:		  2273/2, 2273/4, 2273/9, 2273/3

Investor

Jméno:		  Správa státních hmotných rezerv

Adresa: 		  Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana 150 00

Informace o zpracovateli projektu

Název: 		  Milan Vosátka, VOSA-MVS,s.r.o.

Adresa:		  Hlivín 13, Bystřice 257 03

Tel.:		  +420 777 764 231

Email:		  milanml@vosa-mvs.cz

Web:		  www.vosa-mvs.cz

HIP:		  Milan Vosátka

Vypracoval:	  Milan Vosátka

Informace o projektu

Datum:		  20.2.2017

Stupeň:		  STUDIE

Část

PODKLAD PRO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Výkres/Číslo

SCHÉMA PŮDORYS					05